项目编号：SY2022-102-FW-JT

项目名称：医学院吸氧术虚拟仿真软件采购

谈 判 文 件

（采购文件）

江苏医药职业学院

盐城市携手阳光集中采购代理有限公司

2022年12月1日

目 录

第一章  采购公告	3

第二章  供货商须知	6

第三章  采购需求及政府采购合同（拟签订的合同文本）	17

第四章  成交原则与评审内容	24

第五章  投标（响应）文件格式	25

# 第一章  采购公告

采购公告

盐城市携手阳光集中采购代理有限公司（本次采购可简称：携手阳光公司）受采购人的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对下列项目进行采购，欢迎潜在供应商参加。

项目概况

江苏医药职业学院医学院吸氧术虚拟仿真软件采购的潜在供应商应在盐城市府西路华邦国际西厦A302室（3楼东区）获取采购文件，并于2022年11月30 日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SY2022-102-FW-JT

项目名称：江苏医药职业学院医学院吸氧术虚拟仿真软件采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额（最高限价同预算金额）：10万元（财政性资金）；

采购需求（简要规格描述或项目基本概况介绍、数量等）：医学院吸氧术虚拟仿真软件采购，详细内容见采购文件第3章《采购需求》部分

质保期：壹年。质保期自验收合格之日起算。

工期：合同签定后30个日历天

本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求（供应商的资格要求）：

1.具有独立承担民事责任的能力，且具有法人资质的企业（提供营业执照，并加盖公章）；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录等（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，并加盖公章）

3.投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商（提供“信用中国”的截图，并加盖公章）；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购, 供应商应符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》，工信部联企业〔2011〕300 号的中小企业标准；

5.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

获取时间：2022年11月25 日至2022年11月 29日（每个工作日的9时至12时，15时至17时）

获取地点：盐城市府西路华邦国际西厦A302室（3楼东区）

获取方式：供应商凭加盖公章的《报名联系表》（见公告附件）、营业执照（照片、复印件均可）向携手阳光公司领购（注：未领购采购文件的任何单位或个人没有本项目的参与权以及相关知情权）

售价：400元；交纳方式：交纳方式：现金、支付宝（18662096009）等。

四、响应文件提交

截止时间：2022年11月 30日15点00分（北京时间）（逾期送达的为无效文件）

地点：盐城市府西路华邦国际西厦A302室（3楼东区）（携手阳光公司工作人员约提前30分钟到达）

五、开启

时间：响应文件提交截止时间之后

地点：盐城市府西路华邦国际西厦A302室（3楼东区）

公告期限：自本公告发布之日起3个工作日

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.项目联系方式：

项目联系人：许老师；电话：15195528073；

2.采购人信息：

名称：江苏医药职业学院；

地址：盐城市解放南路283号行政楼208室

联系方式：刘老师；电话：0515-88550311；

3.采购代理机构信息：名称：盐城市携手阳光集中采购代理有限公司；

联系方式：万成杨；电话：17705100013；

地址：盐城市府西路2号华邦国际西厦A（东）区302室（邮编224000）

邮箱：xsyg007@163.com

对项目需求部分的询问、质疑请向项目联系人提出，由项目联系人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问、质疑向采购代理机构提出。

八、其他补充事宜

根据疫情防控需要，如有现场投标的项目，投标人应当安排健康码为绿码的人员参与携手阳光公司组织的政府采购活动（不见面事宜除外）。我方有权进行健康码或行程码检查，请投标人配戴口罩，通过手机出示“健康码”、“行程码”及48小时核酸阴性证明（来自外省市、中高风险区转为低风险区的人员，还需提供24小时核酸阴性证明），接受体温检测。任何非绿码及有效核酸阴性证明人员我方有权不予接待。如因此造成投标人权益受到损害的等影响的，均由投标人自负（视为投标人过错）。

本项目鼓励供应商开展信用担保（0515-88285999）、扶持不发达地区等政府采购政策。

本项目使用时间：北京时间，24小时制；货币单位：人民币；

附件：《报名联系表》

# 第二章  供货商须知

供应商须知资料表

★本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号/名称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 适用 法律 | 本次采购适用于采购人的内控制度（非政府采购项目或必招项目）。为规范采购活动，携手阳光公司参照政府采购程序组织本次采购活动。 |
| 采购文件 的约束力 | 供应商一旦下载了本采购文件并参加投标（响应），即代表供应商已阅读了本采购文件每一条条款，并接受了本采购文件所有的规定和约束。 |
| 与供应商 的联系 | 法律法规中规定采购人、采购代理机构须以书面形式通知供应商的，为提高政府采购效率，采购人、采购代理机构可以以电子邮件（xsyg007@163.com）方式通知（视为书面通知）供应商。 |
| 投标有效期 | 投标有效期（谈判响应有效期）：提交响应文件截止之日起60个日历日 |
| 投标（响应） 文件份数 | 投标（响应）文件（每个分包）：正本：1份、副本：4份（建议正本与副本分开封装） 除上述文件外，还须递交投标文件电子文档1份（建议U盘。）。 |
| 履约保证金 | 在签订合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金（请将履约保证金汇款凭证发送至QQ邮箱：532223373@qq.com），具体金额为中标价的5%。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金，履约保证金待项目到期后20日内一次性无息退还。（凭“保证金请退函”到学校国资处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。 |
| 代理服务费 （中标服务费） | 代理服务费（中标服务费）：本项目的代理服务费由中标人承担。 代理服务费收费标准：为方便计算，代理服务费参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准的32%计取（如低于2000元的，按2000元计取）； |
| 服务评价 | 为提高携手阳光公司的服务质量，欢迎对携手阳光公司的服务质量、业务水平进行监督，并提出宝贵的意见（柏经理，18662096009） |
| CSR 企业社会责任 | 盐城市携手阳光集中采购代理有限公司从成立起，重视社会责任，在第一份招标文件中，就已公开了自己的企业社会责任。 绿色环保：我们建议供应商投标文件技术部分使用双面打印，以减少纸张的浪费。 社会公益：我司定期安排拥军拥属以及其它社会公益行为。 |

一、总则

1、特别说明

1.1本次采购适用于采购人的内控制度（非政府采购项目或必招项目）。为规范采购活动，携手阳光公司参照政府采购程序组织本次采购活动。本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.2本谈判文件采购代理机构是指盐城市携手阳光集中采购代理有限公司（本采购活动中可简称：携手阳光公司）；

1.3本谈判文件中未尽事宜遵照《政府采购法》和国家有关规定处理；

1.4★特别说明（约定性条款）：供应商获取本采购文件后，必须完全阅知采购文件全部内容及相关事宜。携手阳光公司不能保证采购文件绝对的无编辑错误，如采购文件中有表述不清或不完整的（包括界定不清、形容不清、可多层理解或解释的等任何情形），供应商必须（有责任及义务）以电邮或书面方式（均须加盖公章）向携手阳光公司提出询问。如供应商投标前未向携手阳光公司提出询问的，视为供应商完全认同“本采购文件所有的理解或解释均以携手阳光公司解释为准（本采购文件所有的解释权完全归携手阳光公司所有）”；在法律法规许可范围内，本采购文件的解释权属于盐城市携手阳光集中采购代理有限公司；

1.5在法律法规许可范围内，按照有利于采购人采购项目实施的原则处理本项目的所有争议。

2、项目采购方式、适用范围

2.1本次采购采取竞争性谈判的方式。

2.2本谈判文件仅适用此项目。

2.3本项目如设多个分包的，如无特殊说明，按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

3、合格的供应商及采购邀请

3.1满足本谈判文件中供应商资格条件的要求；

3.2满足法律法规以及财政部门规定的（含释义等）其它要求。

3.3采购邀请：略，本项目的采购邀请书同采购公告

4、参加谈判费用

供应商应自行承担所有与参加谈判响应有关的费用。无论采购过程中的做法和结果如何，采购人及携手阳光公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、谈判文件的约束力

供应商一旦获取了本谈判文件并决定参加谈判，即代表供应商已阅读了本采购文件每一条条款，并接受了本谈判文件所有的规定和约束。并且视为自采购公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、谈判文件的澄清及修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

二、响应文件的编制及保证金收取

1、谈判响应文件份数和签署

1.1供应商应按采购文件中的规定，准备和递交投标（响应）文件正本、副本和电子文档，每份投标（响应）文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。如投标（响应）文件未标明或未清楚标准明正本或副本的，所引起的后果由供应商负责。

供应商的响应文件的正本和副本均需打印或复印，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。并按谈判文件的要求提交相关证明。

供应商应该当按谈判文件的要求在响应文件正本中签字、盖（公）章（副本可以是复印件）否作无效响应文件处理。公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、发票等业务专用章。

1.2 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，须由响应文件签署人签字或盖章。否由谈判小组自行认定。

2、响应文件编制要求

2.1供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.2供应商提交的响应文件以及本次采购活动的所有来往函电均应使用简体中文。采购过程中，既有中文也有外文的，以简体中文为准。

2.3除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件（响应文件）

3.1供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合采购文件规定。该证明文件是投标（响应）文件的一部分。

3.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

3.3供应商证明材料非简体中文的，供应商须同时提供简体中文翻译说明并加盖公章，否评审人员有权仅按简体中文部分评审。

3.4供应商应当以详细具体的内容证明投标（响应）文件响应采购文件，以“完全响应”等简单文字而无具体内容的，按未提供处理（无效内容）。

3.5 供应商提交的证明应当证明提供的产品质量和服务均能满足采购文件规定的实质性要求。

4、报价一览表(报价表)

4.1供应商应按照采购文件规定格式填报报价一览表(报价表)以及相关内容。

每项产品或服务只允许有一个报价（单次报价中），任何有选择的报价将不予接受，采购文件中另有规定的按规定执行。供应商报价（含每次报价）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

4.2标的物：略，详见采购需求。

4.3供应商投标（响应）分项报价表内容应当全面完整，充分体现其报价的组成。如：知识产权、人员工资、加班费、设备使用或损耗、技术服务和培训费用、以及相关税费等。

本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部产品（货物、工程、服务）的价格、相关税费以及履行合同产生的所有费用等（在合同履行过程中，采购人不再增加任何费用）。

4.4 其它费用处理：采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分，服务过程应当支出的人员工资，法定加班费（如果有），主要的必然支出等主体投标标的的赠与行为（含主体投标标的低于商品进价的报价等），其投标将被认定为投标无效。采购人也不接受明显不合理或者低于成本的报价（有可能影响商品质量和不能诚信履约的报价）。

5、投标保证金（谈判响应保证金）

5.1供应商在投标时，须按采购文件的要求交纳投标保证金（部分项目不须要交，请看采购公告）。

采购文件要求供应商交纳保证金的，供应商应当及时提交。对于未按要求及时提交保证金的询价响应文件，将被视为无效文件而予以拒绝。联合体以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

5.2投标保证金应当及时退还（无息退还）。供应商应及时向携手阳光公司办理退还手续（提供账户信息、收据等。成交供应商须已如数缴纳履约保证金），否视为因供应商自身原因导致无法及时退还。

5.3有下列情形之一的，保证金不予退还（预定的损害赔偿而非罚款。全额赔偿给携手阳光公司）：
　　（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
　　（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
　　（三）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
　　（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
　　（五）采购文件规定的其他情形：

（1）供应商报名后未参加投标的或在谈判过程中无正当理由退出谈判活动的；

（2）供应商提供的有关资料（含质疑材料）不真实或以非法手段取得。

（3）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳代理服务费、履约保证金的。

（六）法律、法规规定的其他情况。

三、谈判响应文件的密封、递交

1、响应文件的密封、递交

1.1供应商应当在谈判文件要求的截止时间前，将响应文件密封（在不破坏外包装的情况下，无法直接取出响应文件即可）送达指定地点[按采购公告（采购邀请）中注明的地点及时送达]。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当拒收。

请供应商在密封包装上注明供应商名称、项目名称（编号）以及参加的分包号等相关信息，以便采购代理机构接受（识别）。

1.2采购人、采购代理机构、谈判小组对供应商误投或过早启封概不负责。

2、采购人、采购代理机构或者谈判小组顺延提交首次响应文件截止时间、地点的，供应商应当按新的（变更后）接收截止时间、地点为准（准时送达）。

3、供应商撤回响应文件、退出谈判

3.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，保证金不予退还。

3.2供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。但如无正当理由退出且造成在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，保证金不予退还。

4、投标有效期（谈判响应有效期）

4.1投标有效期见供应商须知资料表，投标有效期比规定短的将按无效文件处理。

4.2为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

四、谈判与评审

1、采购人、采购代理机构将参照《政府采购法》等规定组织开展本次采购活动，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

2、谈判小组

竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向采购代理机构和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其谈判响应文件被拒绝。

4、资格审查、符合性审查

4.1谈判小组依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格审查，以确定供应商是否符合相应的资格条件。

4.2谈判小组依据法律法规和采购文件的规定，对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。以确定供应商提供的产品质量和服务均能满足采购文件规定的实质性要求。

实质性响应的谈判响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。所谓重大负偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.3供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标（报价）无效。

不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

4.4★被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形

（1）供应商未按要求交纳保证金的（限要求响应文件提交截止时间之前提交保证金的项目）；

（2）供应商未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商不符合谈判文件中规定的供应商资格条件（要求）的；

（4）投标有效期不符合采购文件要求的；

（5）供应商在报价时（单次报价中）采用选择性报价；

（6）供应商提供的产品质量和服务均没有满足采购文件规定的实质性要求；

（7）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单；

（8）出现法律、法规及本谈判文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5、评审过程的澄清、说明和更正

5.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。接到谈判小组要求（采购机构工作人员传达）的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清、说明或者更正的，其风险自行承担。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐两家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在接到通知半小时内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料（请在递交报价文件时一同携带相关证明材料原件）。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格（将其作为无效投标处理。本采购文件约定条款），按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

谈判小组应当从质量和服务（供应商提供的产品质量和服务）均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序（报价相同的并列）提出成交候选人。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人可以终止采购活动，也可以按照“以合理的价格购买数量、质量合适的产品”的原则继续评审。

五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

1.2采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
　　采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商（多种并列情形的，采购人将自行确定），也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

采购人确定成交供应商后，将以电子邮件等方式通知所有参加采购的供应商。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）违法将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，须在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内以书面形式送达的方式（请使用EMS等书面形式）向采购代理机构或采购人提出质疑。非书面形式、逾期（以采购代理机构或采购人收悉时间为准）提交以及匿名的质疑将不予受理。

2.2质疑函应当包括下列内容：供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

注：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未购买采购文件的供应商，无权知道本采购文件相关内容，采购人、采购代理机构有权不予受理。

2.3质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后3个工作日内向采购人的领导班子投诉或向纪检组反映情况。

2.4供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1成交通知书发出后，成交供应商的需向采购人或者携手阳光公司（以采购人要求为准）缴纳履约保证金。履约保证金于合同履行完毕后无息退还（如履约保证金在携手阳光公司账上的，退还时须提供采购人书面同意退还的证明材料）。

2.2履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购代理机构有权取消本次采购成交决定，并没收其履约保证金。

3、代理服务费

3.1代理服务费收费标准：见供应商须知资料表（如代理服务费低于最低标准的，按最低标准计收）。

3.2如供应商须知资料表规定代理服务费由成交供应商承担的。成交供应商须在领取成交通知书时，按照供应商须知资料表规定的收费标准向携手阳光公司支付代理服务费（一次性付清）。该费用折算在供应商报价中，不在投标文件中单独列出。

3.3代理服务费支付形式为：电款、转账等；发票为普通发票。账户信息：开户名：盐城市携手阳光集中采购代理有限公司；开户行：兴业银行盐城分行；帐号：402010100100119375）。如中标单位逾期未支持中标服务费的，携手阳光公司有权全额没收其相关保证金作为预定的损害赔偿（超出收费标准部分作为资金占用赔偿），并保留诉讼的权利。

4、成交供应商违约、违规责任

4.1政府采购遵循诚实信用原则。为保证政府采购效率及采购人的合法权益，成交供应商出现违约、违规的，按照有利于采购人的原则处理。即：如采购文件、投标（响应）文件及合同条款约定中对成交供应商有不同违约、违规规定的，按照处罚最高的规定处理（供应商承担）。

4.2如成交供应商出现下例情况的，采购人或采购代理机构有权拒绝其供应商参加采购代理机构代理的或采购人的各类招标采购活动（视为没有良好的商业信誉而拒绝参加）：

1、逾期未与采购人签订合同（放弃成交）；2、未能在规定的时间内完成施工或达到采购人的验收；3、未按照采购文件、投标（响应）文件及合同条款履约；4、成交供应商逾期未向携手阳光公司支持招标代理服务费的（视为没有良好的商业信誉）；5、出现其它违法、违规、违约行为的。

以上情节严重的，将报请政府采购监督管理部门进行相应的行政处罚。造成采购人损失的，成交供应商须承担全部赔偿责任，采购人保留诉讼的权利。

4.3法律法规规定的其它违约、违规责任。

七、其他

1、政府采购履约资金扶持政策：根据国家扶持中小企业的有关政策，政府采购中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜向采购代理机构咨询。

2、解释（定义）及其它：本次采购活动（含采购文件）中的“货物”包含需要涉及（使用）的服务、工程等有关的所有事宜，“服务”包含需要涉及（使用）的货物、工程等有关的所有事宜，“工程”包含需要涉及（使用）的货物、服务等有关的所有事宜。

如无特殊说明，本次招标使用时间为北京时间（24小时制）、日历天；使用货币单位为人民币。

如无特殊说明，本招标文件中近三个月、近三年等时间均以投标文件递交截止时间（当年或当月）为准[例：递交截止时间为2020年7月1日，近三个月以来是指2020年4月（含）以来；近三年以来是指2017年（含）以来]。如为2018年以来的，是指2018年1月1日以来。如设定年龄的，以出生当年计[不以具体出生月日计。例：递交截止时间为2020年，50岁以下是指1970年1月1日（含）以后出生]。

如投标人为非法人单位的，“法定代表人”可为自然人本人、经营者本人、负责人。

如招标文件中要求提供原件的，原件须与投标文件一起递交，否视为未提供（未响应）。如相关原件以装订等方式装订在投标文件中的，视为一次性证明，不再退还给投标人。“原件备查”是指原件须与投标文件一起携带到投标文件递交地点直至评审结束。评审期间，如评委需要核查原件时，携手阳光公司工作人员将以电话方式通知投标人代表（以投标文件为准），投标人代表必须在接到通知15分钟以内向评委提供（可由携手阳光公司工作人员转交），否视为未提供。

投标人应确保相关证书的有效性（如：证书所注明的有效时间在投标文件递交时间之后）。如证书有效性可以不受证书时间限制的，投标人应当在投标文件中进行说明并提供相关法律依据，以便评委评审。

本采购文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数；本采购文件当中“投标”、“投标人”、“投标文件”、“中标”、“中标人”等，分别是指（本次采购活动中可以称为）“参加谈判响应”、“参加竞争性谈判的供应商”、“谈判响应文件”、“成交”、“ 成交供应商”等；

3、特别说明：采购文件如有异议或表达不准，供应商应当在获取采购文件后及时（3个工作日内）与采购代理机构联系。由此导致投标（响应）文件无效，由各供应商自行承担责任。

# 第三章  采购需求及政府采购合同（拟签订的合同文本）

采购需求及政府采购合同前附表

★本表是采购需求及政府采购合同相关内容的说明和补充，如有矛盾，应以本表为准。

| 内容 | 相关要求（说明） |
| --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标，采购标的的数量，所有技术、服务、安全等要求 | 略，详见“采购需求”部分 |
| 质保期 | 壹年，质保期自验收合格之日起算。 |
| 工期 | 合同签定后30个日历天 |
| 交付或者实施的地点 （交付地点） | 江苏盐城（具体地点以采购人另行通知的为准） |
| 采购资金的支付方式、时间、条件（付款方式） | 1.支付方式：电汇或转账等非现金方式 2.支付时间、条件付款方式： 项目验收合格后无质量问题支付合同价的70%款项；审计合格后付至审计价的90%；余款在质保期(以投标时承诺为准)结束后一次性付清。 以上付款均以人民币通过银行支付，付款前需提供我院财务处认可的正规发票。 |

第一项 采购需求

一、系统项目内容：

1、操作前准备

①患者准备：核对并告知患者操作目的并取得配合。用手电筒检查患者两侧鼻腔是否通常。

②自身准备：戴帽子、口罩，洗手。检查环境有无明火、热源等。

③物品准备：包括氧气筒、吸氧管、流量表、湿化瓶、蒸馏水、棉签、胶布、治疗碗、弯盘、手电筒、治疗盘、扳手等。

2、操作过程

①携用物至患者床边，核对患者相关信息并协助患者取舒适体位。

②用湿棉签清洁、湿润患者鼻腔。

③吹尘（听到吹尘的声音）、安装流量表。

④湿化瓶内加入1/3～1/2蒸馏水，连接湿化芯（纱布包裹湿化芯连接到流量表上）、湿化瓶。

⑤连接吸氧管于湿化瓶输出口，打开氧气瓶总开关，打开流量开关（开或关开关的动作要清晰放大），调节氧流量。

⑥检查鼻导管是否通畅：将鼻导管末端插入盛水的治疗碗内，观察有无气泡逸出。若有气泡逸出说明鼻导管通畅。

⑦插入鼻腔，固定吸氧管。

⑧嘱患者闭唇用鼻呼吸。

3、操作后处理

①整理床单，处理用物。

②洗手，记录开始吸氧时间、氧流量（浓度）、持续时间、吸氧频率等。

③交代患者及其家属，不能自行操作调节流量，注意用氧安全环境中应无明火、热源，勿吸烟等。

4、吸氧中调节氧流量操作

①先将鼻导管从患者鼻腔取下。

②调节氧流量到需要的值，再给患者带上。

5、吸氧完毕

①先将鼻导管从患者鼻腔取下，关闭流量开关。

②取下吸氧管放入黄色垃圾桶。

③关闭总开关，打开流量开关放尽余气，等到流量浮标降至零，再关闭流量开关。

④卸下湿化瓶、湿化芯，氧流表，整理操作器械。

6、软件分散设置易错点考核或提示

①没有进行环境的评估。

②操作前没有检查鼻腔。

③没有进行吹尘。

④操作中没有事先调好氧流量，而是先带鼻氧管后打开氧流量开关造成患者鼻粘膜受损。

⑤吸氧中调节氧流量，没有取下鼻导管，直接调节氧流量。

二、软件功能要求：

1、系统功能要求：

①软件采用B/S架构，支持浏览器在线访问。

②软件支持离线下载模式，可以自行维护和升级。

③与学校的虚拟仿真平台无缝兼容，实验学习记录和学习成绩有上传功能。

2、吸氧术软件要求：

①吸氧术中，要求能听到吹尘、水泡等声音、看到水中的水泡、开关的旋转等。

②要有练习功能（有箭头、或文字提示、或题目），也有考试功能（没有任何提示，做错了也没有提示）。

③练习模式下，每一个操作环节都可以单独练习、重复练习，不能设置为只有完成了上一个环节才能进行下一个环节。

④考试模式下，第一页是每一个操作环节，顺序是乱序，学生点击某个操作环节进入，进行操作，操作环节顺序错误，也相应扣分。

⑤最后操作结束，学生和老师可以看到此次操作的详细情况，以及相应的操作评分表。

★注：一定要有氧气筒装置吸氧模块。

三、质量和服务要求

1．培训：产品交付后，中标人相关技术人员对采购人使用人员进行系统主要功能、系统操作使用方法培训，通过培训，使他们较好的掌握应用软件的使用方法。

2.验收：根据有关国家标准、行业规定进行验收。

3.运行：投标人提供详尽的系统运行方案。系统运行分为试运行、正式运行、稳定运行及系统移交等步骤。

4.售后服务：

4.1 系统质保期自合同项目正式验收合格之日起提供壹年的使用及质保服务，供方免费提供软件升级及数据更新服务，期间供方将负责处理并解决故障，一切费用由供方承担。。

4.2 中标人免费培训校方的系统管理员，以保证产品的良好运行。

4.3 质保期内中标人应采用定期走访、现场服务、电话和网络咨询方式为用户提供全方位技术服务。

4.4 如系统出现故障不能正常运行，投标人在接到通知后，应立即安排技术人员进行软件维护，按照国家及行业标准对故障进行及时处理，确保系统正常运行。

4.5中标人应提供7×24小时售后服务支撑体系，出现故障时，提供15分钟内电话响应，8小时内派遣工程师赶到现场或远程支持，查找原因，提出解决方案，使其恢复正常服务为止。

第二项  政府采购合同

（在未改变实质性条件下，可双方协商确定）

政府采购合同

按照学院专用合同拟定

# 第四章  成交原则与评审内容

（主要部分）

一、成交原则

1、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。谈判小组应当从质量和服务（供应商提供的产品质量和服务）均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序（报价相同的并列）提出3名以上成交候选人。如成交候选人顺序并列的，采购人随机确定成交供应商。

2、供应商应当以合理的报价参加竞争（实质性要求）。

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组有权要求该供应商在接到通知半小时内向谈判小组提供书面说明及相关证明材料原件（请在递交报价文件时一同携带相关证明材料原件）；供应商不能证明（未能及时证明）其报价合理性的，谈判小组有权视为“报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的（本采购文件约定条款）”，将其作为无效投标处理（未实质性响应）。

二、评审内容

| 序号 | 评审内容 | 评审是否合格 | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。 |  |  |
| 2 | 符合性检查：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。 |  |  |
| 3 | 法律法规及采购文件规定的其他规定或约定（条款） |  |  |

# 第五章  投标（响应）文件格式

响 应 文 件

（竞争性谈判）

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：

日      期 ：

投标（响应）文件目录

| 目录名称 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 一、报价一览表(报价表) （格式） |  |
| 二、供应商的资格证明文件 |  |
| 三、法定代表人授权委托书（格式） |  |
| 四、投标（响应）书（格式） |  |
| 五、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式） |  |
| 六、商务条款偏离表（格式） |  |
| 七、投标（响应）分项报价表（格式） |  |
| 八、技术规格（采购需求）偏离表（格式） |  |
| 九、投标（响应）文件的其它内容 |  |
| 行数不够，可按本表格式自行添加 |  |
| 特别说明 1、本目录（含页码）是专家评审的重要依据，供应商应当准确（完整）填写。如供应商未能准确（完整）填写的，所引起的后果由供应商自负。 2、供应商认为重要内容的，请按本格式自行填加，以便评审人员准确评审。 |

一、报价一览表(报价表)（格式）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标价格 （投标总报价） | 大写： 小写： 元 |
| 交付或者实施的地点 （交付地点） | 江苏盐城（具体地点以采购人另行通知的为准） |
| 项目经理（负责人） |  |
| 其它说明 | （非必填项） |
| 供应商名称（单位公章）： 法定代表人或其委托代理人(签字): 日 期： 年 月 日 |
| 注：如果报价一览表（报价表）内容与投标（响应）分项报价表内容不一致的，以报价一览表（报价表）内容为准。 |

二、供应商的资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力，且具有法人资质的企业（提供营业执照，并加盖公章）；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录等（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，并加盖公章）

3.投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商（提供“信用中国”的截图，并加盖公章）；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（按照采购公告的要求提供）；

5.本项目的特定资格要求（按照采购公告的要求提供）。

三、法定代表人授权委托书(格式）

（自然人投标的无需提供）

本授权书声明：注册于              （地区的名称。例：江苏盐城）的              （供应商）的在下面签字的           （法人代表姓名、职务）代表我单位授权              （单位名称）的在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就              （项目名称）的投标（响应），以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

供应商（盖单位章）：

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日        期：

| 法定代表人有效身份证明 | 委托代理人（被授权人）有效身份证明 |
| --- | --- |
| （身份证复印件粘贴处） （可电子粘贴） （证明材料可另页，不限于本框内） | （身份证复印件粘贴处） （可电子粘贴） （证明材料可另页，不限于本框内） |

（备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章）

四、投标（响应）书（格式）

致：(                采购人名称)

根据贵方      (项目名称)项目的投标邀请      (采购编号),签字代表      (姓名、职务)经正式授权并代表供应商       （供应商名称）提交下述文件正本1份、副本      份。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供产品（货物、服务、工程）的投标总价详见报价一览表。

（2）本投标有效期为自提交响应文件截止之日起60个日历日。

（3）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（4）在规定的开标时间后，遵守采购文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取成交通知书的同时按采购文件规定的形式，向盐城市携手阳光集中采购代理有限公司一次性支付代理服务费。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

（9）评审期间，如采购人或携手阳光相关工作人员无法与我方委托代理人联系（联系电话：手机号                     ）或我方法定代表人或其委托代理人接到通知后15分钟内未及时向评审人员进行澄清（含提供相关证明材料等）等情形的，评审人员有权视为我方放弃澄清等相关所有权益（以贵方或评审人员理解为准）。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：

供应商（须盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人(须签字或盖章)：

电子函件或传真：

日  期：

五、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式）

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标（成交）、干扰评审、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

供应商（须盖单位章）：

法定代表人 (须签字或盖章)：

日  期：

| 六、商务条款偏离表（格式） |
| --- |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 序号 | 名称 | 采购文件的商务条款 | 供应商响应 | 偏离说明 |
| 1 | 供应商的关联性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 满足/不满足 |  |
| 2 | 公平竞争原则 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | 满足/不满足 |  |
| 3 | 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及重大违法纪录 | 供应商不得在中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录 | 满足/不满足 |  |
| 4 | 投标有效期满足要求 | 提交响应文件截止之日起60个日历日 | 满足/不满足 |  |
| 5 | 响应文件格式及要求 | 按采购文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件 | 满足/不满足 |  |
| 6 | 响应文件的签署和盖章符合要求 | 按照采购文件规定要求签署、盖章。 | 满足/不满足 |  |
| 7 | 满足投标范围的完整性要求 | 供应商对所投分包采购文件中所列的所有内容进行投标。 | 满足/不满足 |  |
| 8 | 报价说明可以接受 | 供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，供应商能按照规定证明其报价合理性。 | 满足/不满足 |  |
| 9 | 无采购人不能接受的附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 | 满足/不满足 |  |
|  |  | 行数不够，可按本表格式自行添加 |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： 供应商(盖单位章)： |
| 注：1.供应商需按采购文件中对采购需求文档中的主要要求进行应答。 2.用“满足/不满足/”响应来表明该要求是否被满足。 |

| 七、投标（响应）分项报价表（格式） |
| --- |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 序号 | 分项名称（品目） | 相关说明 （服务中的有关说明等） | 数量 | 单价 | 总价 | 是否为小型和 微型企业产品 | 备注 |
|  | 如：人员工资、设备使用或损耗、技术服务和培训费用等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行数不够，可按本表格式自行添加 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币）： 元（小写），其中小型和微型企业产品的价格为 元（小写）。 |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： 供应商(盖单位章)： |
| 注: 1.如果报价一览表（报价表）内容与本分项报价表内容不一致的，以报价一览表（报价表）内容为准。 2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。 3.上述各项的详细分项报价，可以另页描述。 4.如果供应商认为需要，可以每种品目填写一份该表。 5.供应商应当如实填写小微型企业产品的相产信息。 |

| 八、技术规格（采购需求）偏离表 |
| --- |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 分包号 | （未注明分包号的可不填写） |
| 序号 | 名称（品目） | 采购文件要求 | 供应商响应（承诺） | 偏离说明 |
|  |  |  | 可另页详述（应答）， 但须标注其所在页码 |  |
|  |  | 行数不够，可按本表格式自行添加 |  |  |
| 我公司确认，除以上“偏离说明”栏中列明的偏差外，我公司无条件接受采购文件规定的所有技术规格（服务标准等）。 法定代表人或其委托代理人（签字）： 供应商(盖单位章)： |
| 注： 1.供应商需按采购文件中对技术规格（采购需求）进行应答（详细描述如何满足该需求）。如本表表格填写不便的，可以另页详述（应答），但必须给出确切的位置索引（标注具体内容的所在页码）。 2.用“满足/不满足/部分满足”响应来表明该需求是否被满足，不得使用“明白”、“理解”等词语。如与采购需求之间有偏差时必须用“部分满足”响应来表明该需求未被完全满足的情况，并用确切的描述解释如何规避该偏差。如不能实现采购需求时必须用“不满足”来响应。 3.供应商可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。 |

九、投标（响应）文件的其它内容

响应文件还应包括采购文件要求的所有技术文件等

（包括但不限于:采购文件要求及供应商认为应当提供相关文件等）

注：证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

1、投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

2、上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

采购文件至此，以下空白。感谢您对我们工作的支持。