江苏医药职业学院2021年物理因子模拟治疗训练系统购置项目

招 标 文 件

项目编号：SY2021-029-HW-GK

招标人：江苏医药职业学院

招标代理机构: 盐城市天平建设监理有限公司

2021年6月24日

# 目  录

第一章  招标公告……………………………………………2

第二章  投标人须知…………………………………………5

第三章  合同条款及格式……………………………………18

第四章  项目需求……………………………………………22

第五章  评标方法与评标标准………………………………24

第六章  投标文件格式………………………………………26

第一章  招标公告

项目概况

江苏医药职业学院2021年物理因子模拟治疗训练系统购置招标项目的潜在投标人应在江苏医药职业学院网获取招标文件，并于2021年7月15日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：SY2021-029-HW-GK

2.项目名称：江苏医药职业学院2021年物理因子模拟治疗训练系统购置

3.预算金额：36.5万元

4.最高限价：36.5万元，招标人不接收高于最高限价的投标报价，投标报价高于最高限价的视为无效标书。

5.采购需求：详细技术要求及货物需求以招标文件中项目需求为准。招标人保留对上述工程量及范围适当调整的权利。

6.合同履行期限：签订合同后30日历天 。详见采购文件

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　 1.2 上一年度的财务报表 （成立不满一年不需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　 1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　 1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标申请人必须是在中国境内注册，且有能力按照招标文件规定的要求完成本次采购项目供货及服务的独立法人企业。

3.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日。

地点：江苏医药职业学院网。

方式：符合资格要求的投标人可自行下载招标文件，招标文件见江苏医药职业学院网本项目招标公告附件。

售价：人民币 500元在开标现场现金交纳。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年7月15日15点00分（北京时间）

地点：江苏医药职业学院（盐城市解放南路283号）行政楼210室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.投标文件要求提供正本1份，副本3份。

2.疫情防控期间投标人注意事项

2.1本项目处于疫情防控期间，因需登记相关信息，耽误时间可能较长，投标人可提前半小时，从位于盐城市海阔路的江苏医药职业学院的南门进入。

2.2 投标人进入校园前须进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），各投标人请慎重选择出席开标会议人员，如因显示其他颜色导致无法进入学校，责任自负。

2.3各投标人的委托代理人仅限1人递交投标文件及参加开标；各投标人的委托代理人进入开标场所时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

2.4投标人进入开标场所后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开现场，不得逗留。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏医药职业学院

地    址：盐城市解放南路283号

联 系 人：刘老师

联系电话：0515-88550311

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市天平建设监理有限公司

地　　址：盐城市青年中路14号

联 系 人：周雷明

联系电话：0515-87064065

3.项目联系人

联系人：于翠

联系电话：17851695191

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标文件编号：SY2021-029-HW-GK |
| 2 | 项目名称：江苏医药职业学院2021年物理因子模拟治疗训练系统购置 供货地点：江苏医药职业学院内招标人指定地点 项目预算：36.5万元 |
| 3 | 投标有效期：30天（日历天） |
| 4 | 投标保证金：根据江苏省财政厅有关规定，本项目不收取投标保证金 |
| 5 | 发布招标文件时间：2021年6月24日 发布网站：江苏医药职业学院网 招标相关文件资料费500元，递交投标文件时以现金形式补交，未中标者不退。 |
| 6 | 投标文件一式四份，正本一份，副本三份。 |
| 7 | 投标时间：2021年7月15日15:00时前 地点：江苏医药职业学院（盐城市解放南路283号）行政楼210室 |
| 8 | 开标时间：2021年7月15日15:00时 地点：江苏医药职业学院（盐城市解放南路283号）行政楼210室 评标结果经法人代表确认后在江苏医药职业学院网站公示3天 |
| 9 | 招标人：江苏医药职业学院 地址：盐城市解放南路283号 邮编：224005 联系人：刘老师 电话：0515-88550311 |
| 10 | 招标相关文件资料费在递交投标文件截止时间前按招标文件约定形式缴纳，否则其投标文件做无效标书处理。 |
| 11 | 技术标书由投标人按招标项目需求自行提供 |
| 12 | 合同签字地点：江苏医药职业学院 |

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、投标报名和获取招标文件方法

8.1公告发布后，凡具备以上主要资格条件，并自愿参加本次投标报名的申请人，在开标截止时间前自行到“江苏医药职业学院网站”上自行下载招标文件,并按约定时间、地点（详见招标公告）递交投标文件准时参加开标，招标相关文件资料费和投标文件一起递交，招标相关文件资料费未递交的其投标文件作无效标书处理。

特别提醒：

招标人会根据招标需要，可能会不定期在“江苏医药职业学院网站”发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

9.2招标人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在江苏医药职业学院网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、资格性审查响应对照表、投标承诺书、开标一览表、技术方案、服务承诺、培训承诺、本招标文件及评标办法中要求投标人提供的其它资料等部分组成；

11.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，正本份数：1份；副本份数：3份。

并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2 提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标承诺函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标承诺函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后30天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。正本份数：1份；副本份数：3份。

18.2投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2 注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3 未按要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝。

20、投标截止日期

20.1 招标人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 招标人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。必须参加开标会议的人员为：投标人的法定代表人（或者授权委托人）。出席开标会议的人员须携带有效身份证原件以便核查身份，否则其投标文件作无效标书处理。

23.2开标由招标人或委托招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。

23.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封投标文件封袋，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 招标人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由招标人告知未通过资格审查的原因。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1资格审查通过后，招标人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向招标人提出申请。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果投标文件中引用技术参数与其所附制造商正式印刷产品样本中标明的参数不一致时，以制造商正式印刷产品样本中标明的技术参数为准。

（2）如果大写（文字）金额与小写（数字）金额不一致时，以大写金额为准。

（3）如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价，但单价金额的小数点有明显错误的，应以标出的总价为准，并修改单价；或按照有利于招标人的方法调整。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向招标人推荐出中标候选人。

30.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

30.3招标人将在“江苏医药职业学院网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与招标人人或者其他投标人恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理

31.1参加投标的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，招标人将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向招标人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、中标通知书

32.l中标结果确定后，招标人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与招标人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给招标人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

35.1 在签订合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金（请将履约保证金汇款凭证发送至QQ邮箱：532223373@qq.com），具体金额为中标价的5%。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金，履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还。

35.2履约保证金专户帐户信息。

单位名称：江苏医药职业学院

开户行名称：建行盐城市城南支行

银行帐号：32001735038052500575

地址：江苏省盐城市解放南路283号

电话：0515-88550311

35.3如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对招标项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守招标文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

35.4履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还，（凭“保证金请退函”到学校国资处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

八、招标代理服务费

招标代理服务组织费：中标人须按发改价格[2011]534号文件中“货物类”招标收费标准50%的金额向盐城市天平建设监理有限公司支付招标代理服务费，不足3000元按3000元

收取，并一次性付清，此项费用含在投标报价中不得单列，招标人不再另行支付。

第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：

1.2 供货期：30日历天或满足招标人要求。

1.3 质 量：符合国家合格标准及招标文件规定的标准执行。

二、合同金额及履约担保

2.1  本合同金额为（大写）：_______元（________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.2 在签订合同前，中标人需向招标人交纳人民币_______元作为本合同的履约保证金（具体金额为中标价的5%）。履约保证金以转帐或电汇或网汇形式汇转至招标人指定帐户并存于招标人处，待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还。

三、付款：本项目按形象进度付款，具体付款进度如下：

项目验收合格后无质量问题支付合同价的70%款项；审计合格后付至审计价的90%，余款待验收合格 3 年后无质量问题一次性无息付清。

以上付款均以人民币通过银行支付，付款前需提供我校财务处认可的增值税专用发票。

四、技术资料

4.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，包括但不限于民事赔偿责任，如果甲方被索赔，乙方应赔偿由此造成甲方的诉讼费、保全费、律师代理费、调查取证费、公证费、车旅费等一切经济损失。

六、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品和服务，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

八、质保期

8.1 质保期：3 年，质量保修期从项目竣工验收合格之日起计算。

8.2设备要求实行免费终身技术服务，否则甲方有权追溯乙方的责任。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的、并完全符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期(以投标时承诺为准)内，乙方应对由于材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.2 乙方提供的产品和服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，由此产生的甲方的诉讼费、保全费、律师代理费、调查取证费、公证费、车旅费等一切经济损失由乙方承担。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场处理。

10.4 在质保期内，乙方应对产品和服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、验收

11.1 甲方对乙方提交的产品和服务依据招标文件中项目需求要求、乙方响应文件及本合同中的相关约定进行验收。

11.2 乙方提请项目验收前应对产品和服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果提交甲方。

11.3 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收意见。

十二、合同内容的交付

12.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

12.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

12.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十三、违约责任

13.1合同生效后，甲方或乙方如有违约，应按《中华人民共和国民法典》承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。具体由双方在合同中约定赔偿损失的计算方法或者约定支付违约金的数额或计算方法。

13.2乙方所交的产品和服务不符合招标文件项目需求要求、乙方响应文件承诺的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失，包括但不限于由此产生的甲方的诉讼费、保全费、律师代理费、调查取证费、公证费、车旅费等一切经济损失。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决方式

因本合同发生的一切争议，双方友好协商。如协商不成，可向甲方住所地法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。副本按双方需求执行。

甲方：                              乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月    日

第四章  项目需求

江苏医药职业学院2021年物理因子模拟治疗训练系统购置设备参数

带★的为核心技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理因子模拟治疗训练系统（教师机） | 本系统由台车及软件共同组成，可模拟8种康复治疗仪的使用方法和操作流程，每种仪器通过系统预设的虚拟病例表现场景，根据康复治疗处方进行仪器的参数设置，通过系统自动评分加视频主观打分相结合的模式，实现教师对学员的全方位评价。 台车： 1.台车含触摸屏一体机、8种模拟治疗仪器、摄像头组成。 2.台车外形美观，带有可移动脚轮、三个可拉开的抽屉，能分门别类、方便的存储8个治疗仪器、蜡疗盆及周边配件。 3.8个物理因子通过模拟治疗仪器的形式进行表现，为热插拔式的8个配件，可方便的插入台车内，并被系统自动识别而一键运行相应的程序。 4.8个模拟治疗仪器分别为：模拟经皮神经电刺激仪、模拟蜡疗仪、模拟红外线治疗仪、模拟超声波治疗仪、模拟神经肌肉电刺激仪、模拟干扰电治疗仪、模拟超短波治疗仪、模拟磁疗仪。 5.所有模拟设备可在真人上操作，模拟设备上不输出真实刺激，保证使用安全。 6.参考真实设备设计，每个按钮都能使用，在声音、光电等表现上仿真。 7.模拟红外线治疗仪：台车带有可伸缩的模拟红外灯头，兼具摄像功能。可发出红色的灯光，模拟红外光照射治疗；可分 8档调节时间，定时完成有报警提示。 8.模拟经皮神经电刺激仪：在模拟仪器上可以选择定时时间，按键方式为6档任选，每档都有对应的指示灯和文字，并有选择提示音；定时完成有报警提示。可调节频率、脉宽、电流强度、3种治疗模式。 9.模拟干扰电治疗仪：在模拟仪器上可以选择定时时间，按键方式为6档任选，每档都有对应的指示灯和文字，并有选择提示音；定时完成有报警提示。在模拟仪器上可选治疗状态（持续型、间断型），3种频率可调，每种频率都有指示灯；可调节通电/断电时间; 在模拟仪器上可调2路电流输出强度。 10.模拟蜡疗仪：蜡疗盆可真实通电加热，可融化固体蜡，真实操作，确保操作安全；可分6档调节时间，并可调节温度； 11.模拟磁疗仪：带有模拟磁感应块，仪器工作正常时磁感应块靠近输出电极，磁感应块会震动，自动识别机器运行状态，可7档设置治疗时间，面板上可调节磁场强度、频率，每种频率都有指示灯；有1路输出端口，为2个对称相接口，可接腰带磁极和T型磁极。 12模拟神经肌肉电刺激仪：在模拟仪器上可以选择定时时间，按键方式为6档任选，每档都有对应的指示灯和文字，并有选择提示音；定时完成有报警提示。可在模拟仪器上选择调制频率、通/断电时间、脉冲宽度、脉冲上升/下降/间歇时间、电流强度； 13.模拟超短波治疗仪：带有模拟氖管，仪器工作正常时，氖管靠近输出电极有指示灯亮，远离灯灭；分6档调节时间，定时完成有报警提示。可调节频率、强度，2种治疗模式。 14.模拟超声波治疗仪：在模拟仪器上可以选择定时时间，按键方式为6档任选，每档都有对应的指示灯和文字，并有选择提示音；定时完成有报警提示。可调节频率、强度、2种治疗模式及波形。 软件： 1.分为教师用户及学生用户两种； 2.学生登录功能为： 教学演示、自我练习、成绩查询。 （1）可完成与病人的语音互动，可以通过语音识别也可以直接文字录入，记录互动过程。 （2）操作模拟仪器时可以同步显示模拟仪器上的参数值，自动判断治疗处方，检测所有在模拟仪器上的操作。 （3）每种仪器包含8套病例，训练模拟设备治疗的完整操作流程，包含自我介绍（语音互动或输入对话）、禁忌症筛查（语音互动或输入对话）、皮肤感觉测试、治疗前沟通（语音互动或输入对话）、仪器患者准备、处方选择和仪器参数设置。 （4）每种仪器提供4个典型病例用做教学演示，其中1个带同步教学视频。 （5）可自由选择仪器、病例进行自我练习。 （6）教学演示操作错误有提示或警告。 在线完成教师下发的考核病例。 （7）可自动评分，生成详细评价表。 2.教师登录功能为： （1）包含教学演示、考核实训、病例编辑和成绩查看。 （2）可选定一个或几个在线学生下发病例进行考核。 （3）1台教师机可同时监控4台学生机考核并实时评分。监控系统记录考核过程，可配合教师观评价。 （4）可修改评分项内容和分值，教师机和学生机可实现同步更新。 （5）可管理班级和学生。 （6）管理学生考核的成绩，可查看、修改、删除、导出成绩。 （7）可添加、删除、修改病例内容，包括处方参数和检查项目。 | 1 |
| 2 | 物理因子模拟治疗训练系统（学生机） | 本系统由台车及软件共同组成，可模拟8种康复治疗仪的使用方法和操作流程，每种仪器通过系统预设的虚拟病例表现场景，根据康复治疗处方进行仪器的参数设置，通过系统自动评分加视频主观打分相结合的模式，实现教师对学员的全方位评价。 台车： - 台车含触摸屏一体机、8种模拟治疗仪器、摄像头组成。 - 台车外形美观，带有可移动脚轮、三个可拉开的抽屉，能分门别类、方便的存储8个治疗仪器、蜡疗盆及周边配件。 - 8个物理因子通过模拟治疗仪器的形式进行表现，为热插拔式的8个配件，可方便的插入台车内，并被系统自动识别而一键运行相应的程序。 - 8个模拟治疗仪器分别为：模拟经皮神经电刺激仪、模拟蜡疗仪、模拟红外线治疗仪、模拟超声波治疗仪、模拟神经肌肉电刺激仪、模拟干扰电治疗仪、模拟超短波治疗仪、模拟磁疗仪。 - 所有模拟设备可在真人上操作，模拟设备上不输出真实刺激，保证使用安全。 - 参考真实设备设计，每个按钮都能使用，在声音、光电等表现上仿真。 - 模拟红外线治疗仪：台车带有可伸缩的模拟红外灯头，兼具摄像功能。可发出红色的灯光，模拟红外光照射治疗；可分 8档调节时间，定时完成有报警提示。 - 模拟经皮神经电刺激仪：在模拟仪器上可以选择定时时间，按键方式为6档任选，每档都有对应的指示灯和文字，并有选择提示音；定时完成有报警提示。可调节频率、脉宽、电流强度、3种治疗模式。 - 模拟干扰电治疗仪：在模拟仪器上可以选择定时时间，按键方式为6档任选，每档都有对应的指示灯和文字，并有选择提示音；定时完成有报警提示。在模拟仪器上可选治疗状态（持续型、间断型），3种频率可调，每种频率都有指示灯；可调节通电/断电时间; 在模拟仪器上可调2路电流输出强度。 - 模拟蜡疗仪：蜡疗盆可真实通电加热，可融化固体蜡，真实操作，确保操作安全；可分6档调节时间，并可调节温度； - 模拟磁疗仪：带有模拟磁感应块，仪器工作正常时磁感应块靠近输出电极，磁感应块会震动，自动识别机器运行状态，可7档设置治疗时间，面板上可调节磁场强度、频率，每种频率都有指示灯；有1路输出端口，为2个对称相接口，可接腰带磁极和T型磁极。 - 模拟神经肌肉电刺激仪：在模拟仪器上可以选择定时时间，按键方式为6档任选，每档都有对应的指示灯和文字，并有选择提示音；定时完成有报警提示。可在模拟仪器上选择调制频率、通/断电时间、脉冲宽度、脉冲上升/下降/间歇时间、电流强度； - 模拟超短波治疗仪：带有模拟氖管，仪器工作正常时，氖管靠近输出电极有指示灯亮，远离灯灭；分6档调节时间，定时完成有报警提示。可调节频率、强度，2种治疗模式。 - 模拟超声波治疗仪：在模拟仪器上可以选择定时时间，按键方式为6档任选，每档都有对应的指示灯和文字，并有选择提示音；定时完成有报警提示。可调节频率、强度、2种治疗模式及波形。 软件： 1.分为教师用户及学生用户两种； 2.学生登录功能为： （1）教学演示、自我练习、成绩查询。 （2）可完成与病人的语音互动，可以通过语音识别也可以直接文字录入，记录互动过程。 （3）操作模拟仪器时可以同步显示模拟仪器上的参数值，自动判断治疗处方，检测所有在模拟仪器上的操作。 （4）每种仪器包含8套病例，训练模拟设备治疗的完整操作流程，包含自我介绍（语音互动或输入对话）、禁忌症筛查（语音互动或输入对话）、皮肤感觉测试、治疗前沟通（语音互动或输入对话）、仪器患者准备、处方选择和仪器参数设置。 （5）每种仪器提供4个典型病例用做教学演示，其中1个带同步教学视频。 （6）可自由选择仪器、病例进行自我练习。 （7）教学演示操作错误有提示或警告。 （8）在线完成教师下发的考核病例。 （9）可自动评分，生成详细评价表。 3.教师登录功能为： （1）包含教学演示、考核实训、病例编辑和成绩查看。 （2）可选定一个或几个在线学生下发病例进行考核。 （3）1台教师机可同时监控4台学生机考核并实时评分。监控系统记录考核过程，可配合教师观评价。 （4）可修改评分项内容和分值，教师机和学生机可实现同步更新。 （5）可管理班级和学生。 （6）管理学生考核的成绩，可查看、修改、删除、导出成绩。 （7）可添加、删除、修改病例内容，包括处方参数和检查项目。 | 1 |

本项目其它需要特别说明的情况：

投标人应针对本项目用户需求书标注“★”的技术参数响应情况提供有效的佐证材料，包括但不限于列有技术参数且完整的厂家产品彩页，或厂家官方网站公布的截图，或厂家产品说明书，或经厂家确认的证明材料，或第三方机构出具的检测报告等，以佐证所投产品的相应的技术参数及功能，如上述资料未能体现招标需求的所有参数，则相应的技术参数响应可被视为负偏离。

1、所递交投标文件中的技术参数描述须与投标文件中提供的厂家产品彩页或厂家官方网站公布的资料相一致。

2、由于厂家的产品彩页或厂家官方网站公布的资料更新滞后，造成所投产品技术参数相比厂家产品彩页说明或厂家官方网站资料确有改进或不同的，须在“技术规格/要求偏离表”的备注栏中做出特别说明并提供经厂家确认的证明材料。

3、投标文件中的技术参数描述与厂家的产品彩页和厂家官方网站公布的资料不一致而又没有在“技术规格/要求偏离表”备注栏中做出说明并提供厂家证明材料支持的，均视为该项参数响应为“负偏离”，若投标文件出现多处类似情形，评标委员会可认定投标人虛假响应并引致投标无效，情节严重者按不良行为记入江苏医药职业学院采购供应商诚信评价记录。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

为进一步贯彻落实《省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）、（盐财购【2020】7号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）要求，本项目现对小型和微型企业服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业如实提供《中小企业声明函》。

三、评标标准

（一）评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等方面按百分制打分。

（二）成交标准：评标小组将根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐），并依照次序确定成交供应商。

（三）计分标准：（按四舍五入取至小数点后二位）

（四）本项目评分总分值为100分。

（五）评分细则

| 评分因素 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 | 30 |
| 技术部分 （40分） | 满足招标文件规定的全部技术参数要求的，此项得40分；不满足招标文件规定中加注星号（“★”）的主要参数要求，此项得0分；若不带星号（“★”）技术参数指标有负偏离的，每一项扣减2分，若负偏离超过3项，此项得0分。 | 40 |
| 商务部分 （30分） | 投标人提供有效期内“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、“职业健康与安全管理体系认证”证书的，每项1分，最高得3分。（按原件计分） | 3 |
|  | 投标人提供2018年5月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩证明，有一个加2分，最高6分（标书中提供合同复印件加盖单位公章，提供原件核查）。 | 6 |
|  | 由评委根据供应商提供的安装调试方案进行评审，方案描述清晰、详细周到、切实可行、保障措施健全、有针对性，得5分，方案每有一处欠缺减1 分，减完为止。 | 5 |
|  | 对供应商针对本项目的具体售后服务实施方案、承诺故障处置方案（包括响应时间、解决问题的时间等）、保修期后的各项收费标准、培训方案进行打分，每项内容 2.5 分，缺项不得分。 评委根据每项方案是否描述清晰、详细周到、切实可行、有针对性，在1- 2.5分打分。 | 10 |
|  | 在满足招标文件要求质保3年的基础上，每增加1年得1分，最高得2分。（以承诺书原件为准，否则不得分）。 | 2 |
|  | 供应商提供有效期内五星级售后服务认证证书的，得2分；四星级售后服务认证证书的，得2分；不提供不得分。（须提供复印件加盖公章，否则不得分） | 2 |
|  | 由评委根据标书制作是否规范，对技术部分的描述是否准确，对评委提出需澄清确认的问题答复是否完整、准确等方面进行考虑酌情打分。 | 2 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：              （盖公章）

日      期 ：

1、

评分索引表

为了方便专家评审投标文件，针对招标文件评分细则要求，投标人应制作标书索引，

置于投标文件首页，格式如下：

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

（说明：此表按照招标文件中综合评分标准表逐项填写）

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标承诺书

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 信用记录

文件7  法人授权书

文件8 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

信用记录

需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单的信息记录截图；以上截图加盖公章；

附件：信用记录查询网页截图

以下网页截屏样式内容仅为参考。

信用中国网页截图（失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单查询页面）：

1、失信被执行人查询页面

2、重大税收违法案件当事人名单查询页面

3、政府采购严重违法失信名单查询页面

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就              项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：        年  月  日

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标承诺书（格式）

（招标人）                        ：

1、根据己收到的                   的招标文件，在研究了上述项目的招标文件后，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以人民币（大写）          ￥：      ）的总价承包本招标范围内的全部服务并承担任何质量缺陷保修责任。

2、质量 ：符合国家合格标准及招标文件规定的标准执行。

3、一旦我方中标，我方保证在      日历天内供货结束。

4、本次投标，我方将派出         作为本项目的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守国家相关的各项规定。我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、你方的招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日  期 :       年  月  日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 | SY2021-025-HW-GK |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 江苏医药职业学院2021年物理因子模拟治疗训练系统购置项目 |
| 投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 是否提供《中小企业声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写） 圆整（￥： ） |  |
| 项目实施时间（供期或工期）： 日历天 |  |
| 项目负责人姓名： 联系电话： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

投标人（公章）：

日期：       年   月   日

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 合计（元） |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各投标人按投报的分包分别列表。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

小微型企业生产制造的投标产品明细及报价汇总表（格式）

| 货物名称及 规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、技术方案、服务承诺、商务承诺、培训承诺等