**主要设备材料招标人推荐品牌一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料设备名称** | **材料主要性能要求** | **招标人推荐品牌** | **投标人选用品牌** |
| 1 | 乳胶漆 | 合格品及其以上等级，环保等级达E1级 | 立邦、多乐士、华润、三棵树 |  |
| 2 | 地砖 | 合格品及其以上等级 | 马可波罗、东鹏、诺贝尔、  冠军、斯米克、冠珠 |  |
| 3 | 铝板集成吊顶 | 合格品及其以上等级 | 顶上、奇力、奥普 |  |
| 4 | 铝合金门窗 | 合格品及其以上等级 | 南山、凤铝、栋梁 |  |
| 5 | 纸面石膏板 | 合格品及其以上等级 | 优时吉博罗、龙牌、可耐福、圣戈班 |  |
| 6 | 轻钢龙骨 | 合格品及其以上等级 | 博罗拉法基、龙牌、可耐福、圣戈班 |  |
| 7 | 钢质门 | 合格品及其以上等级 | 国亿，盛大，康建 |  |
| 8 | 电线电缆 | 合格品及其以上等级 | 远东、江南、上上 |  |
| 9 | 开关、插座 | 合格品及其以上等级 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| 10 | 灯具 | 合格品及其以上等级 | 雷士、欧普、飞利浦、松下 |  |
| 11 | 给水管、排水管、电线管 | 合格品及其以上等级 | 公元、中财、联塑、日丰 |  |
| 12 | 配电箱和内元器件 | 合格品及其以上等级 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 13 | 空调 | 合格品及其以上等级 | 格力、美的、海尔 |  |
| 14 | 综合布线系统 | 合格品及其以上等级 | 一舟、普联、康普 |  |
| 15 | 安防监控系统 | 合格品及其以上等级 | 海康、大华、宇视 |  |

注：

1、以上材料在进场前须经建设单位和设计单位认可，建设单位有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。

2、投标人投标时需选择某一具体品牌。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。一旦中标，中标人不得以任何理由更换推荐品牌,并于领取中标通知书后三天内向建设单位提供样品，经建设单位认可后方可签订合同。

投标人（单位公章）：

年 月 日