竞争性磋商文件

项目编号：SY2022-093-HW-JC

项目名称：药物制剂生产1+X证书站点建设项目

采购人：江苏医药职业学院

代理公司：江苏国信政府采购服务中心有限公司

2022年11月

总 目 录

第一章  竞争性磋商采购公告	1

第二章  磋商须知	4

第三章  合同条款及格式	15

第四章  项目需求	19

第五章  评审方法和评审标准	26

第六章  竞争性磋商响应文件格式	29

评分索引表	30

投标主要文件目录	31

一、资信证明文件	32

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	33

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	34

法人授权书	35

二、资格性审查响应对照表（格式）	36

三、符合性检查响应对照表（格式）	37

四、磋商响应函	38

五、开标一览表	39

六、磋商响应报价表	40

中小企业声明函（货物）	41

残疾人福利性单位声明函（如有）	42

监狱企业声明函（如有）	43

最终报价和说明	44

七、技术参数响应及偏离表（如有）	45

八、商务条款响应及偏离表（如有）	46

九、项目实施方案、服务承诺等	47

十、盐城市政府采购事前信用承诺书	48

投标报名确认函	49

- 第一章  竞争性磋商采购公告

项目概况

江苏医药职业学院药物制剂生产1+X证书站点建设项目的潜在投标人应在江苏国信政府采购服务中心有限公司获取招标文件，并于2022年 12 月 2 日上午09:30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：SY2022-093-HW-JC

2.项目名称：江苏医药职业学院药物制剂生产1+X证书站点建设项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：49.88万元

5.最高限价：49.88万元

6.项目简介：主要用于1+X药物制剂生产（中级）证书站点建设和考核工作。详情见第四章采购需求。

7.合同履行期限：60日历天。

8.本项目不接受联合体。

9.投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。

（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

(1)未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取磋商采购文件

时  间：2022年 11 月 21 日至2022年 11 月 28 日17:30时前（5个工作日）

地  点：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

联系人：黄  玫

电  话：0515-88265199，19962397998

方  式：凡符合资格要求且自愿参加本项目的投标人应于规定时间内将《投标报名确认函》（详见附件）、法人委托书和营业执照扫描件通过电子邮件方式发送至邮箱：gx19962397998@126.com。（注：报名邮件、附件资料请以“SY2022-093-HW-JC+单位名称+联系人+手机号码”命名，报名成功的投标单位在报名相关资料费交纳后将会收到本项目的电子版竞争性磋商文件）。逾期报名的不予接收，文件工本费：400元/份，售后不退。

注意事项：有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏医药职业学院网”发布的更正公告信息。

四、响应文件提交

文件接收时间：2022年 12 月 2 日上午9:00时（北京时间）；

文件接收截止时间：2022年 12 月 2 日上午09:30时（北京时间）；

文件接收地点：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F；

五、开标有关信息

开标时间：2022年 12 月 2 日上午09:30时（北京时间）；

开标地点：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标文件正本1份，副本2份，电子档1份（U盘）。

2、根据疫情防控工作要求，本项目开标方式为不见面开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，投标人可以在开标前下载“腾讯会议”直播APP，在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备上观看直播和在线交流。

具体流程如下：

(1)各供应商以邮寄方式递交投标文件与最终报价单（须单独密封，模版详见附件），且必须在递交投标文件截止时间前，将投标文件与最终报价单密封好送达，逾期送达或未密封，将被拒收。快递邮寄地址：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F，联系电话：19962397998，联系人：黄  玫。

供应商应充分考虑投标文件邮寄在途时长，以及注重文件包装的严密性、防水性。供应商须自行承担邮寄标书丢失、破损等风险、以及投标被否决的后果。

(2)供应商的授权委托人通过腾讯会议方式参与开标会，会议开始时间为2022年12月2日上午09：00时，未参加腾讯会议的，视为认可开标结果。具体操作：各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，注册腾讯会议-点击加入会议-输入会议号888-843-984。

各供应商自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态，如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏医药职业学院

地    址：盐城市解放南路283号

联 系 人：刘老师

联系电话：0515-88550311

2.采购代理机构信息

名    称：江苏国信政府采购服务中心有限公司

地    址：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

联 系 人：朱春燕

联系电话：18961968889

3.项目联系人

联 系 人：李老师

联系电话：13951487037

4.提醒

对项目需求部分的询问、质疑请向项目联系人提出，由项目联系人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问、质疑向采购人提出。

- 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏国信政府采购服务中心有限公司（以下简称：采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在“江苏医药职业学院网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

特别提醒：招标人会根据招标需要，可能会不定期在“江苏医药职业学院网”发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

7、磋商文件的解释

7.1本磋商文件由采购人和采购代理机构负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。（另请提供电子标书<U>盘一份，U盘中含投标文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其他费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的技术方案及服务保障。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1按规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购人或采购代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终技术方案及服务保障或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的技术方案及服务保障或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.1.4各供应商最后报价结束后，如磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在项目评审过程中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

6.2评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将在“江苏医药职业学院网”发布成交结果公告，公告期限为一个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人、采购代理机构有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人、采购代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

- 合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五天内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1在签订合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金（请将履约保证金汇款凭证发送至QQ邮箱：532223373@qq.com），具体金额为中标价的5%。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金，履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还。

2.2履约保证金专户帐户信息

单位名称：江苏医药职业学院

开户行名称：建行盐城市城南支行

银行帐号：32001735038052500575

地    址：江苏省盐城市解放南路283号

电    话：0515-88550311

2.3如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或放弃中标、或被查实存在影响中标结果的违法行为、或其他供应商对招标项目的质疑（投诉）成立、或拒绝遵守招标文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同、或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

2.4履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还，（凭“保证金请退函”到学校国资处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

七、招标代理服务费

1.投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏国信政府采购服务中心有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2．中标人须按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准×32%收取，如低于2000元的，按2000元计取。中标人须在领取中标通知书时，向招标代理机构一次性付清。该费用折算在投标人报价中，不在投标文件中单独列出。

- 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

合同编号：（采购编号）

甲方(需方):   江苏医药职业学院

乙方(供方):

为了维护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》和江苏医药职业学院项目名称采购项目和本合同的采购文件、响应文件及其在采购过程中的承诺，经双方协商，同意签定本合同，共同遵守。

1．采购内容：（采购编号及名称）：

2．合同工期:合同签订后  天安装到位。

3．采购内容、价格及采购清单

| 序号 | 采购货物名称 （进口设备须标明英文名） |  | 品牌/型号 | 厂商 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 免费 质保期 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |

4．本合同总价为货物供货、运输、保险、装卸、安装调试及技术、验收（含第三方验收）、培训、售后服务、税费等的全部费用，即“交钥匙工程”，实行固定总价包干。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

4.1甲方因安装地点改变等原因提出的货物数量变更，经甲乙双方同意，可以签订补充协议。

4.2乙方因成交产品型号停产，生产厂家出具替代型号与停产证明，但不得更改该产品成交金额，经甲乙双方同意可以签订补充协议。

4.3属乙方投标漏项少算的设备及服务费用不得追补。

5．设备、材料供应

本合同范围所需的设备均由乙方提供。采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的设备材料，由乙方承担全部的经济损失和责任。

6.产品包装

6.1为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

6.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

7．产品资料

档案资料，包括：设备的数量、型号、规格，设备生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。如发现不合格的设备材料，由乙方承担全部的经济损失的责任。设备开箱后的全部随机资料所有权归甲方所有，开箱验收后由甲方保管。

8．交付使用时间：           ，交货地点：江苏医药职业学院指定地点。

9．付款方式与结算

9.1履约保证金支付

在签订合同前，中标人需向招标人交纳人民币_______元作为本合同的履约保证金（具体金额为中标价的5%）。履约保证金以转帐、电汇或网汇形式汇转至招标人指定帐户并存于招标人处，待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还。

9.2合同金额结算及支付方式：

合同签订后，乙方完成全部供货及安装、调试、培训，甲方验收合格后支付合同价的70%款项；审计合格后付至审计价的90%，余款待验收合格 年后无质量问题一次性无息付清。

以上付款均以人民币通过银行支付, 付款前需提供我校财务处认可的增值税发票（仪器设备须开增值税专用发票）。

9.3 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

9.4 属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

9.5 免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

9.6 免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

10.验收、调试及人员培训

10.1 验收：到货后，乙方应向甲方移交所供货物（设备）完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方将工作完成后，由甲方组织进行验收，如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝接收，由此产生的一切费用由乙方承担。验收程序如下：

10.1.1 到货验收。到货后，检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

10.1.2 开箱（实物及数量参数）验收。到货后开箱检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好货物（设备）验收清单记录。

10.1.3 质量验收。合同履约达到验收条件时，乙方向甲方书面发起验收申请，甲方收到乙方验收申请后启动项目验收。按照合同条款、货物（设备）使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量验收，乙方技术人员参加，必要时可委托有资质的第三方(或政府主管部门)进行验收，所需费用由乙方承担。验收时对照货物（设备）使用说明书，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供应商。自正式验收合格并交付给甲方之日起计算质保期。

10.2 调试：乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

10.3 人员培训：乙方免费对甲方人员进行必要的业务及服务培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

11.保修条款

乙方应按招标文件要求和投标文件承诺执行本项目的售后服务和保修。

11.1 下列情况不属保修范围:

11.1.1 不可抗力引起的损害；

11.1.2 用户电力系统故障(如接地不良,电压超过规定范围等)引起的损坏；

11.1.3 用户私自维修引起的损坏；

11.1.4 用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外)；

11.1.5 其它不属于供应商负担的保修事宜；

11.2 质保期与保修期：本次合同采购清单中的提供设备质保期同该设备国家规定使用年限或设计使用寿命。约定质保期限为（  ）年，保修期的期限以甲乙两方的验收合格之日起计算。其中，在该设备保修期内免费更换零配件及工时费。报修响应时间1小时，到达时间24小时（不可抗力下除外）。保修期满后，乙方仍应遵守本合同各条相应的服务约定(保修期满后乙方提供本产品的终身维修，且只收取材料费，其余一切费用均由乙方承担)。

如乙方未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金10000元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方同意甲方从余款中直接扣除，超过余款数额的，甲方有权要求乙方另行支付

11.3 相关权利及义务

11.3.1 甲方收到乙方设备后，验收时可对不符合合同要求及评标样本、不符合招标文件技术参数及指标的设备或产品拒绝接收，直至退货；

11.3.2 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试,并督导完成；

11.3.3 甲方有权监督乙方的售后服务,并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

11.3.4 甲方在合同规定期限内履行付款责任；

11.3.5 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系,乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容,以便保证合同的正常履行；

11.3.6 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

11.3.7 乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项；

11.3.8 乙方有权在实施安装调试时,提出合乎情理的协助要求；

11.3.9 双方指定联系人,所有保修过程均应由双方经手人签字记录。

12.产权条款

12.1 本合同涉及设备的所有知识产权的种类、归属、许可使用方式和范围均归甲方所有，不涉及任何损害知识产权等内容。

12.2 乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权，商标权或工业产权的起诉。

12.3 甲方在付清全部货款的90%的情况下，设备的产权归甲方所有。

13.违约条款

13.1 乙方因违章装、卸造成设备损坏, 应赔偿实际损失, 承担违约责任；并向甲方赔付损失部分价款10 % 的违约金；

13.2 因不符合要求需更换的产品设备必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失；

13.3 乙方不履行合同或擅自变更合同,甲方扣除其全部履约保证金；

14.争议处理条款

14.1 本合同受中华人民共和国法律管辖，并按其进行解释；

14.2 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉；

14.3违约一方或对合同争议承担主要责任的一方,应承担对方因诉讼活动而产生的合理律师代理费及鉴定(检验)费和其他因违约产生的一切相关费用。

15.合同生效及其他

15.1本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效，合同履行完成后自行终止。招标（采购）和投标（响应性）文件为本合同组成部分。

15.2组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及补充条款、中标通知书、投标（响应性）文件及其附件；招标（采购）文件及补充通知。如果乙方的投标（响应性）文件及其附件高于国家行业标准的，以投标文件及其附件为准。

15.3本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外，还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

15.4 本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

15.5本合同相关的招投标资料/谈判纪要以及与本合同相关的其他文件均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。若本合同附件与本合同内容存在不一致之处，以本合同约定为准。

附件：货物清单明细

（以下无正文）

甲方(印章): 江苏医药职业学院                乙方(印章):

甲方代表(签字):                             乙方代表(签字):

地址: 盐城市解放南路283号                  地址:

电话:051588550311                           电话:

开户银行：

帐号：

日期:    年   月   日

- 第四章  项目需求

一、项目概况

主要用于1+X药物制剂生产（中级）证书站点建设，为顺利通过药物制剂生产（中级）证书站点验收，从而开展1+X药物制剂生产（中级）证书考核工作。本项目是在结合药物制剂实训中心现有设备的基础上，对装备数量不足或者不具备的设备进行招标采购，拟采购高速混合制粒机、高速整粒机、5冲旋转压片机、口服液灌装轧盖机、口服液瓶清洗机等多台设备与药筛20只。

二、主要技术参数

| 序号 | 名称 | 主要技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速混合制粒机 | - 符合JB/T 20015-2013标准，满足一致性评价的要求。 - 1、主机参数 - (1)使用220V电源，总功率为：2.0KW，机体带有四个万向轮可随意移动。 - (2)搅拌桨转速：60-480rpm，剪切刀转速：200-2800rpm。 - ★(3) 各种工艺参数均由PLC 自动控制，所有数据均可实时存储并用U盘以Excel格式导出。 - (4)搅拌桨采用电机直连，剪切刀采用聚四氟乙烯软连接，比传统湿法制粒机噪音更低。 - ★(5)整机具备可编程序功能，确保工艺稳定，也可进行手动控制便于摸索工艺参数。 - (6)搅拌桨与切割刀均采用变频调速，具备实际测量和显示设备的准确转速及电流值的功能。 - (7)锅底与桨叶间隙小（0.3-1mm），彻底解决锅底积料问题。 - ★(8)具备无气喷雾功能，粘合剂或润湿剂经无气喷雾罐雾化后喷入，液滴更细，更均匀，可有效解决高粘性物料，如骨架材料、浸膏粉等制粒难题。 - (9)搅拌桨设计合理，运行平稳，完全避免擦锅现象。搅拌锅体、搅拌桨、剪切刀拆卸方便，更换锅体可在3分钟之内完成。 - (10)锅体采用圆锥形设计，使物料翻滚更均匀。可更换不同容积的锅体，可满足不同批量物料的实验需求。 - (11)转动轴腔采用食品级骨架油封，消除了粉尘粘结现象；与物料接触部分及外包板材质均为304不锈钢；机器密封性好，制粒锅、搅拌桨和切割刀可直接加水并开机旋转进行清洁。 - ★(12)具备安全性自锁保护。 - 2、配置要求 - (1)制粒锅体为1L、3L、6L各1个 - (2)触摸机+PLC控制，PLC为西门子品牌； - (3)配备无气喷枪一把，喷嘴0.3mm、1.0mm各1个；储液罐0.5L一个； - (4)外形尺寸（长×宽×高）：≥1200×550×1100mm | 1 | 台 |
| 2 | 高速整粒机 | - 符合JB/T 20061-2020标准。 - 1、主机参数 - (1)与物料接触部分及外包板材质均为304不锈钢。 - (2)不锈钢整体冲制筛网，采用横向传动设计，避免了垂直传动结构的泄漏润滑油风险，制粒部分与电机分离，操作空间大。无滞留死角，可用水冲洗，便于清洁。 - ★(3)具有辅助风冷系统，可及时带走粉碎整粒过程中产生的热量。 - (4)电机转速：200-1500rpm；电源：220V，总功率：1.5KW；工作能力：1.5-15Kg/h。 - (5)进出料口采用变径和快接卡口装置，可以和其他工序设备快速对接。 - (6)免工具拆卸，符合GMP 要求；粉尘少，振动小、噪音低。 - 2、配置要求 - (1)可选配多种孔径和形状的筛网（圆形孔筛网、方形孔筛网，外凸孔筛网），其中配备圆形孔筛网：0.8mm、1.0mm、2.0mm筛网各1个； - (2)配备毽型结构形式的整粒桨，满足工艺需求。 - (3)外形尺寸（长×宽×高）：≥780×610×1056mm | 1 | 台 |
| 3 | 鼓风干燥箱 | - 符合JB/T 20033-2011标准 - 1、主机参数 - (1)独立超温保护系统，强制通风内循环平衡调温，风速三档可调，用户可根据不同的温度来调整需要的风速，风道环绕循环确保工作室内温度更加均匀。 - (2)整体阻燃型高密度聚氨酯发泡，保温性能好。 - ★(3)采用国标1.2mm加厚冷轧板，能接受高温件长期冲击。内胆采用全镜面304不锈钢材质，折弯冲压焊接而成，四角圆弧过渡无污染源、易清洁。 (4)产品性能：温度波动度＜±1℃；湿度均匀度＜±2%RH。 - (5)电源：220V；环境温度：+5-35℃。 (6) 控温范围：RT+5-250℃；容积：≥420L；隔板层数：≥2层；安装功率：≥2.5KW。 - 2、配置要求 (1)控制器：微电脑液晶控制器，感应灵敏，系统误差小；可选配数据记录及打印。 - (2)观察窗：采用双层玻璃门观察窗，便于观察箱体内样品。 | 1 | 台 |
| 4 | 不锈钢药筛 | - 符合中华人民共和国药典标准。 - 1、主要参数 (1)材质为304不锈钢筛网。 (2)金属丝编织、双层冲框加厚，压边不卡料。 (3)直径200mm。 - 2、配置要求 (1) 10目、16目、18目、35目、50目、60目、120目、150目、180目、200目各1个。 (2) 20目、30目、40目、80目、100目各2个。 | 20 | 个 |
| 5 | 5冲旋转压片机 | - 符合JB/T 20020-2004标准。 - 1、主要参数 - (1)压片直径（毫米）： 0-16 - (2)压片压力 (千牛)：0-60 - (3)填充深度（毫米）：0-15 - (4)片剂厚度（毫米）： 0-6 - (5)转盘转速（转/分）： 0-30 - (6)生产能力（片/时）：0-9000 - (7)外围罩壳为全封闭形式，内部台面均采用304不锈钢材料。 - (8)四周门窗装有透明玻璃，能清楚观察压片时的工作情况，且能全部打开，易于内部清理和保养。 - (9)配有过载保护装置，当压力过载时，能自动停机。 - (10)所有的控制器和操作键布局合理，采用变频调速，操作方便。 - 2、配置要求 - (1)冲模数（付）：5×2（2套） - (2)≥电动机功率（千瓦）： 2.2 - (3)外形尺寸：≥480×630×1100mm | 2 | 台 |
| 6 | 硬度仪 | - 全国技能大赛规定：YPD--200C型硬度仪 - 1、操作简单、LCD显示屏读数直观清晰。 - 2、高精度荷重传感器，保证测量精度。 - 3、对测量的数值自动统计、分析。 - 4、可单次或连续多次测试。 - 5、运行平稳，能耗低，可靠性高。 - 6、检测仓上方高清透明镜片窗口，可清晰直观每次测试过程。 - 7、具有故障自诊断功能。 | 1 | 台 |
| 7 | 脆碎度仪 | - 全国技能大赛规定：CJY--300D型脆碎度仪 - 1、触摸式人机交互界面，操作便捷。 - 2、转速、旋转方向可调、圈数可设置。 - 3、运行平稳、能耗低、可靠性强。 | 1 | 台 |
| 8 | 20ml口服液灌装轧盖机 | - 应符合JB/T20007.4-2021的规定，主要用于对10～20ml易拉盖（或铝塑盖）直管瓶的灌装、上盖、封口。 - 1、主要技术参数 - (1)产量：40～60瓶/分钟（4头灌装1头轧盖）。 - (2)适用瓶子：10-20ml口服液直管瓶。 - (3)装量精度：0～2%。 - (4)封口率：≥99%。 - (5)电源：380V/50Hz。 - (6)功率：≥1.5Kw。 - (7)釆用螺杆进瓶，送瓶可靠，四头局部跟踪灌装，不易产生泡沫；电磁振荡送盖，上盖率高；三刀离心式轧盖，轧口美观，灌装封口合二为一。 - (8)外形尺寸：≥1380×1400×1620mm。 - (9)进瓶螺杆：304＃不锈钢及高分子聚丙烯；计量泵：316L不锈钢。 - 2、配置要求 - (1)变频调速器 - (2)齿轮减速电机 - (3)活塞环 - (4)不锈钢计量泵 - (5)理盖器 - (6)高精度分度箱 - (7)进出瓶系统 - (8)等分盘 - (9)灌装系统 - (10)送盖戴盖系统 - (11)轧盖系统 - (12)传动机构 - (13)机架、台板、边板、面板、其它电气元件等。 | 1 | 台 |
| 9 | 口服液瓶清洗机 | - 符合JB/T20007.2-2021标准。 - 1、主要技术参数 - (1)外壳304L不锈钢，清洗腔316L不锈钢,耐腐蚀，易清洁。 - (2)清洗腔顶部和底部均设有旋转喷臂清洗器皿内外表面，喷臂为三支旋臂扇形分布，喷淋更彻底。 - (3)底部缩进设计，内置双进水口，同时接入自来水和纯水，纯水内置增压泵，无需额外增压。 - (4)微电脑控制，彩色液晶屏，操作屏倾斜角度设计符合人体工程学原理。按键式操作，操作简便。 - (5)大屏幕液晶屏显示，中文界面，设有快速、标准、加强三个清洗模式。可自主设定清洗时间、水温、清洗液剂量等。 - (6)清洗水泵为循环泵，冲刷力大，清洗耗水少。 - (7)清洗系统采用后部供水，中央分水结构，确保每个喷柱出水均匀，清洗器皿本底一致。 - (8)清洗篮架同主机采用弹性连接，接头材质为聚四氟乙烯，密封好，耐腐蚀，耐高温，清洗结果更稳定。清洗篮架喷柱平行分布，清洗量更大，器皿更易于放置。 - 2、配置要求 - (1)内腔尺寸(W×D×H)：≥468×447×436mm；外型尺寸(W×D×H)：≥530×665×657mm； - (2)电源电压(V/Hz) 220V/50Hz，循环泵功率(KW)：≥0.25KW；水加热功率(KW)：≥3.0KW； - (3)有效容积：≥110 L；最大清洗高度：≥235mm； - (4)工作环境：5-35℃； - (5)清洗加热功率3KW，每分钟升温≥5℃；清洗加热温度可调，最高温度≥93℃，可达到消毒水平； - (6) 清洗能力：单次可清洗126支以上10-20ml口服液瓶。 | 1 | 台 |
| 10 | FD-1B-50压盖型冻干机 | - 符合 JB/T 20032-2012标准。 - 1、主要技术参数 - (1)工业嵌入式操作系统，ARM9核心控制电路设计，32M内存128M FLASH，操作响应速度快，存储数据量大。可存储多次冻干数据，FAT32文件系统，EXCEL文件存储，可存储一个月以上测量数据128M FLASH，并配置USB通讯接口，实验数据U盘一键提取。 - (2)采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统，操作简单方便，且功能强大，作为人机界面，中文(英文)可转换界面，以曲线和数字形式显示工作时间、冷凝器温度、样品温度、真空度，并记录干燥曲线； - (3)控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看，整个冻干过程清晰明了。 - (4)干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程。 - (5)真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头，简洁可靠。 - (6)冷阱开口大，无内盘管，带样品预冻功能，无需低温冰箱。 - 2、配置要求 - (1)冻干面积：≥0.08㎡ - (2)冷阱温度：<-56℃(空载) - ★(3)真空度：<20Pa - (4)捕水能力：≥3Kg/批 - (5)物料盘：≥180mm，≥3层 - (6)整机功率：≥950W - (7)外型尺寸：≥640×450×370+465（mm） - (8)可装物料：≥0.8L(料厚10mm) - (9)可装西林瓶： - Ф12mm/16mm/22mm：≥560/285/165支 - ★(10)配套油泵1台 - (11)进口压缩机制冷 | 1 | 台 |

三、质量和服务要求：

1、所供产品必须符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求，保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。须提供良好的售后服务，终身提供技术支持。

2、供货方式、时间及地点要求：

合同签订后60天内设备运抵江苏医药职业学院校内指定地点，在接到采购方安装通知后，供货方应在15天内完成设备的安装及调试。

3、质保期及服务要求：

（1）培训及售后服务：现场完成安装、调试之后，由中标方工程师提供免费操作培训。培训内容主要包括设备原理、基本操作要领、设备简易故障排除和维护保养知识等，直至用户熟练操作。

（2）质保期：提供至少3年的免费质保期，自验收合格之日起计算。在质保期内，若仪器设备因质量或设备本身问题出现故障，由中标方进行免费更换。对于采购方的服务通知，中标方必须在接到通知后4小时内予以响应，若有必要，中标方工程师必须8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内未能有效解决，中标方须免费提供同档次的设备予采购方临时使用。

质保期外，服务响应时间与质保期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应。

4、验收方法及验收标准：

货物发运前，必须对设备的质量、规格、性能等方面的技术数据进行综合检验，需随设备提供检验合格证书和原产地证明书。设备现场安装、调试结束后，中标方和采购方相关人员按验收标准进行验收。验收标准为招标文件、投标文件、合同中的相关技术及服务条款内容。

四、本项目其它需要特别说明的情况：

1、本次招标采购内容中的核心产品为高速混合制粒机 （货物清单详见技术要求）。若同一品牌的核心产品有多家投标人参与竞争，则只推荐综合评估分最高的同品牌投标人为中标候选供应商（综合评估分相同的 ， 按投标报价由低到高顺序排列 。综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不推荐为中标候选供应商 。

2、投标人中标后必须按照投标时所承诺品牌进行采购，各投标人投标前必须充分调研拟投标品牌实际情况，中标后不再作任何调整。

注：采购标的的所属行业为工业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

- 第五章  评审方法和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、定标原则

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，磋商小组按评审因素的量化指标评审，根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，本项目选取1名成交候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写，如未按要求填写，不得享受价格扣除。

（4）在标的物采购项目中，供应商提供的标的物既有中小企业制造标的物，也有大型企业制造标的物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），如未按要求填写，不得享受价格扣除。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注意：（其中，中、小型和微型企业、监狱企业最终投标价格均给予10%的扣除，并用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可）。

三、评分标准（见下页）

| 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （35分） | 35 | 满足磋商文件要求且价格最低的最后磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）×35，小数点后保留两位。（注：未实质性响应性磋商文件的投标人的磋商报价不参与报价得分的计算） |
| 技术响应 （33分） | 33 | 满足磋商文件规定全部技术参数指标要求的得33分；带“★”项负偏离作为无效标处理；若不带“★”技术参数指标有负偏离的，每一项扣减2分，负偏离超过5项不得分。（投标人应当对招标条款进行逐条响应，并提供所投产品技术白皮书或产品彩页或产品检测报告作为佐证材料，否则评委有权视为技术参数存在负偏离） |
| 设备选型 （5分） | 5 | 根据投标人所投设备品牌的知名度、技术先进性、设备配置和选型的合理性等进行综合评审，完全满足或优于招标需求，对比最优的，得 5 分；所投设备基本满足招标需求，对比一般的，得 2～4 分；所投设备不能完全满足招标需求，对比差的，得 0～1 分。以 0.01 分为一个记分单位。 |
| 业绩经验 （6分） | 6 | 投标人提供自2019年1月1日以来类似本项目同类产品销售业绩的，每提供一份有效合同得2分，最高得6分。 注：须提供项目业绩的中标/成交通知书、合同复印件及验收报告为评审依据。未能提供业绩的或业绩资料提供不齐全的不得分。 |
| 项目实施及 培训方案 （8分） | 8 | 评委对投标人针对本项目实施方案及培训方案项目实施组织及进度安排、安装调试方案、质量标准、培训方案等）是否描述清晰、详细周到、切实可行、有针对性进行评审，评审得分区间为6～8分,以 0.01 分为一个记分单位。 |
| 售后服务 承诺情况 （6分） | 6 | 评委对投标人针对本项目的具体售后服务实施方案、承诺故障处置方案（包括响应时间、解决问题的时间等）、保修期后的各项收费标准等是否描述清晰、详细周到、切实可行、有针对性，进行评审，评审得分区间为3～6分,以 0.01 分为一个记分单位。 |
| 质保年限 （2分） | 2 | 在满足招标文件要求质保3年的基础上，每增加1年得1分，最高得2分。 （以承诺书原件为准，否则不得分）。 |
| 优惠条件 （3分） | 3 | 根据投标文件承诺给予招标人的各种优惠条件，包括但不限于产品备件、专用耗材价格等方面的优惠内容评审，评审得分区间为0～3分,以 0.01 分为一个记分单位。 |
| 节能环保 （2分） | 2 | 1.所投产品取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，得1分。投标时不须提供原件核查。 2.所投产品取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，得1分。投标时不须提供原件核查。 |
| 总分 | 100 |  |

- 第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

- 评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 投标主要文件目录

一、资信证明文件

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、磋商响应函

五、开标一览表

六、磋商响应报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、项目实施方案、服务承诺等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

- 一、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附表）

文件6  法人授权书

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和磋商供应商认为需要提供的其他材料

上述要求提供复印件的材料均须加盖投标单位公章，否则资格审查资料不予以通过。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

江苏医药职业学院：

江苏国信政府采购服务中心有限公司：

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

江苏国信政府采购服务中心有限公司：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                （被授权人的姓名）为我方就SY2022-093-HW-JC 号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于      年    月    日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：

单位名称：

授权单位盖章：

单位名称：

地址：

日期：

身份证复印件粘贴处（正反面且须与原件一致）

- 二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

- 三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

- 四、磋商响应函

致：江苏国信政府采购服务中心有限公司：

根据贵方的SY2022-093-HW-JC 号磋商文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表我方              （供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：    年    月    日

- 五、开标一览表

| 项 目 编 号 | SY2022-093-HW-JC |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 江苏医药职业学院药物制剂生产1+X证书站点建设项目 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 项目实施时间（供期或工期）： |  |

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

- 六、磋商响应报价表

项目名称：江苏医药职业学院药物制剂生产1+X证书站点建设项目

项目编号：SY2022-093-HW-JC

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一轮报价： ￥： 人民币（大写）： 圆整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

价格构成或报价要求：

1.所有报价均用人民币表示。运输、设备、安装、培训、税金和保险等费用以及采购文

件规定的其他费用均应包含在报价中。

2.此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件1

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附件2

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：      年    月     日

注：投标人非残疾人福利性单位可不提供。

附件3

- 监狱企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：          。

本公司为参加（ 项目名称  ） （项目编号：         ），采购活动提供

本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月     日

说明：监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件4：最终报价表

SY2022-093-HW-JC 采购

- 最终报价和说明

项目名称：江苏医药职业学院药物制剂生产1+X证书站点建设项目

大写：                            小写：

特别说明：最终报价须小于或等于投标报价

项目说明：

服务承诺：

其他说明：

法人或授权代表人（签字）：

身份证号码：

单位全称：

二〇二二年十一月  日

- 七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 （应按实际填写，不得 照抄要求) | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答，不得直接复制粘贴采购要求，否则将视同为未实质性响应。

法定代表人或授权代表签字：

- 八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件 及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

- 九、项目实施方案、服务承诺等

- 十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时关注“江苏医药职业学院网”中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

附件5：《投标报名确认函》

- 投标报名确认函

江苏国信政府采购服务中心有限公司 ：

我公司在江苏医药职业学院网浏览到江苏医药职业学院药物制剂生产1+X证书站点建设项目（项目名称）项目分包   （报名分包，仅有一个分包的可不填）的招标信息，经公司研究决定于    年    月    日参加该项目的投标报名。联系方式如下：

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号 |  |
| 报名人 | 姓 名 |  | 身份证号 |  |
|  | 办公电话 |  | 手 机 |  |
|  | 联系邮箱 |  | 联系地址 |  |
| 投标人承诺 | 1、我单位完全符合采购公告中的投标人资质要求及具备响应本次采购的基本能力； 2、我单位在获取采购文件后，严格按采购文件的约定编制投标文件并准时参加本次采购的投标。如我单位不参加本次投标，将在招标文件中约定的时间内以书面方式（盖章，可通过电邮方式）告知贵司。 3、我单位对政府采购活动事项有疑问的，将仅以电子邮件方式向贵司提出询问，我单位(电子邮箱： )与贵司的电子邮件（gx19962397998@126.com）来往作为我单位询问及贵司答复的唯一有效依据，并认可贵司不承担电话问答的有效性。 4、我单位在投标前，将及时登陆“江苏医药职业学院网”及与贵司联系的邮箱，并会完全知道本次采购的所有信息（补充公告等）。 如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，视同我单位自愿放弃，并承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

特别说明：本表是本次采购与投标人联系（通知等）的重要途径，请务必准确填写。如投标人未能提供准确信息，因此产生的后果由投标人承担。

投标人（盖章）：

日期：    年   月  日