**采购需求**

**一、项目概况：**

主要用于推进建设“郑和中心”，加强学校与国际的交流，建设海外中医康复技术培训中心。要求设备适应《中国传统治疗技术》中推拿手法等相关课程的教学需求，设备可调节升降，有一定承重能力，性能、质量可靠适合马耳他（国外）使用，且设备商具备出口欧盟的资质，能送货上门，有较强的技术支持和维修力量，响应迅速。

**二、主要技术参数：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **主要技术需求** | **数量** | **单位** |
| 一段式治疗床 | 1、产品尺寸规格：180/200cm×（66-80）cm×(46-90)cm，（长×宽×高）允许±5cm2、床面可调节高度：46-90cm3、框架材质：铁框架加表面喷塑处理4、床面额定载荷：≥250kg5、电压：适应马耳他国供电要求，220V~50HZ6、净重：≥60kg7、调节需要时间：约30秒8、床面材质：优质医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料9、设计：床面透气孔加孔塞设计；床面≥5cm 厚36密度海绵设计10、组成：床架、床面、四个伸缩脚轮、升降控制装置等11、电动推杆最大推力：≥6000N12、提供产品技术参数质检报告 | 15 | 套 |

**三、质量和服务要求：**

1、所供产品必须符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求，保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。须提供良好的售后服务，终身提供技术支持。

2、供货方式、时间及地点要求：

2.1物资运输要求：援助物资生产后由成交供应商负责空运至采购人指定地点**（马耳他）**，采购人不再另行支付任何费用。

**2.2工期：合同签订后50天内设备运抵马耳他国立艺术科学技术学院（The Malta College of Arts, Science & Technology， Corradino Hill, Paola, PLA 9032, Malta ）校内指定地点，设备由成交供应商负责运输、装卸及安装调试；采购人不再另行支付任何费用。**

**2.3交付使用期：2023年10月1日前交付使用。**

3、质保期及服务要求：

（1）培训及售后服务：设备运达约定地点后，由成交供应商方的工程师提供免费操作培训。培训内容主要包括设备原理、基本操作要领、设备简易故障排除和维护保养知识等。

（2）质保期：提供至少3年的免费质保期，自验收合格之日起计算。在质保期内，若仪器设备因质量或设备本身问题出现故障，由中标方进行免费更换。对于采购方的服务通知，中标方必须在接到通知后4小时内予以响应，给予技术指导，帮助解决问题。

质保期外，服务响应时间与质保期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应。

4、验收方法及验收标准：

本次招标涉及海外出口，货物发运前，成交供应商需配合对产品设备的质量、规格、性能等方面的技术数据进行综合检验，检验标准为采购文件、投标文件、合同中的相关技术及服务条款内容，检验方式由采购人设定，且需随设备提供检验合格证书和原产地证明书。

设备按约定时间运达指定地点后，成交供应商和采购方相关人员按验收标准进行验收。