采购需求

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价最高限价 （元） | 品牌 | 年参考数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三角阀 | 铜体 | 只 | 28.00 | 九牧 | 50 |
| 2 | 大便池阀门 | 铜体 | 只 | 150.00 | 九牧 | 50 |
| 3 | 小便池阀门 | 铜体 | 只 | 55.00 | 九牧 | 20 |
| 4 | PPR闸阀 | φ20 | 只 | 25.00 | 日丰 | 30 |
| 5 | PPR闸阀 | φ32 | 只 | 30.00 | 日丰 | 20 |
| 6 | PVC直接 | φ16 | 只 | 0.50 | 日丰 | 300 |
| 7 | PVC直接 | φ20 | 只 | 0.50 | 日丰 | 500 |
| 8 | PVC直接 | φ50 | 只 | 1.00 | 日丰 | 100 |
| 9 | PPR直接 | φ20 | 只 | 2.00 | 日丰 | 100 |
| 10 | 内牙直接 | 4分 | 只 | 10.00 | 日丰 | 50 |
| 11 | 外牙直接 | φ20 | 只 | 10.00 | 日丰 | 50 |
| 12 | PVC直接 | φ75 | 只 | 2.00 | 日丰 | 50 |
| 13 | PVC直接 | φ110 | 只 | 5.00 | 日丰 | 50 |
| 14 | PVC弯头 | φ16 | 只 | 0.50 | 日丰 | 300 |
| 15 | PVC弯头 | φ20 | 只 | 0.50 | 日丰 | 100 |
| 16 | PVC弯头 | φ50 | 只 | 1.00 | 日丰 | 100 |
| 17 | PPR弯头 | φ20 | 只 | 2.00 | 日丰 | 100 |
| 18 | PPR弯头 | φ25 | 只 | 2.00 | 日丰 | 50 |
| 19 | 蜡管 |  | 只 | 1.00 |  | 50 |
| 20 | PVC管 | φ16 | 根 | 3.50 | 日丰 | 300 |
| 21 | PVC管 | φ20 | 根 | 4.50 | 日丰 | 300 |
| 22 | PVC管 | φ50 | 根 | 30.00 | 日丰 | 20 |
| 23 | PVC管 | φ75 | 根 | 35.00 | 日丰 | 20 |
| 24 | PVC管 | φ110 | 根 | 55.00 | 日丰 | 20 |
| 25 | PPR管 | φ20 | 根 | 30.00 | 日丰 | 50 |
| 26 | PPR管 | φ25 | 根 | 35.00 | 日丰 | 50 |
| 27 | PPR管 | φ32 | 根 | 45.00 | 日丰 | 5 |
| 28 | PPR内牙弯头 | φ20 | 只 | 10.00 | 日丰 | 50 |
| 29 | PPR内牙弯头 | φ25 | 只 | 15.00 | 日丰 | 20 |
| 30 | 45°弯 |  | 只 | 2.00 | 日丰 | 50 |
| 31 | 存水弯 | φ50 | 只 | 5.00 | 日丰 | 30 |
| 32 | PPR三通 | φ20 | 只 | 2.00 | 日丰 | 50 |
| 33 | PPR三通 | φ25 | 只 | 3.00 | 日丰 | 60 |
| 34 | 铜三通 | φ20 | 只 | 10.00 | 日丰 | 20 |
| 35 | PVC U型卡 | φ16 | 只 | 0.50 |  | 300 |
| 36 | PVC U型卡 | φ32 | 只 | 0.50 |  | 500 |
| 37 | 伸缩接 | φ75 | 只 | 5.00 | 日丰 | 50 |
| 38 | 伸缩接 | φ110 | 只 | 7.00 | 日丰 | 50 |
| 39 | 金属软管 | 50cm | 根 | 18.00 | 日丰 | 200 |
| 40 | 金属软管 | 80cm | 根 | 25.00 | 日丰 | 100 |
| 41 | 塑料下水管 |  | 根 | 7.00 |  | 150 |
| 42 | 台盆水龙头 | 定制加长（铜体） | 只 | 75.00 | 九牧 | 280 |
| 43 | 水龙头 |  | 只 | 25.00 | 九牧 | 55 |
| 44 | 加长水龙头 |  | 只 | 25.00 | 九牧 | 300 |
| 45 | 感应水龙头 | 高杆 | 只 | 250.00 | 九牧 | 4 |
| 46 | 感应水龙头 | 两联 | 只 | 250.00 | 九牧 | 4 |
| 47 | 四联龙头（大花洒） |  | 套 | 400.00 | 九牧 | 10 |
| 48 | 冷热水龙头 | 铜体 | 只 | 150.00 | 九牧 | 20 |
| 49 | 马桶盖 |  | 只 | 40.00 | 九牧 | 50 |
| 50 | 马桶 |  | 只 | 500.00 | 九牧 | 40 |
| 51 | 马桶配件 |  | 只 | 5.50 | 九牧 | 50 |
| 52 | 马桶洁具 |  | 套 | 50.00 | 九牧 | 120 |
| 53 | 马桶密封圈 |  | 只 | 5.00 |  | 30 |
| 54 | 1.5米软管+花洒 |  | 套 | 40.00 | 九牧 | 15 |
| 55 | 台下盆 |  | 只 | 75.00 |  | 25 |
| 56 | 台盆下水 |  | 只 | 25.00 | 九牧 | 60 |
| 57 | 拖把池 |  | 只 | 100.00 |  | 20 |
| 58 | 拖把池下水 |  | 套 | 25.00 |  | 50 |
| 59 | 砂轮切割片 |  | 片 | 2.00 |  | 50 |
| 60 | 干壁钉 | 1.2寸 | 斤 | 5.00 |  | 30 |
| 61 | 干壁钉 | 1.5寸 | 斤 | 5.20 |  | 30 |
| 62 | 生料带 |  | 卷 | 2.20 |  | 200 |
| 63 | 疏通剂 | 1kg | 瓶 | 20.00 |  | 90 |
| 64 | DN15水表 |  | 只 | 45.00 | 浪花 | 10 |
| 65 | 水表玻璃 |  | 只 | 3.00 |  | 10 |
| 66 | 玻璃胶 |  | 支 | 17.00 | 道康宁 | 100 |
| 67 | 堵漏王 | 5kg | 袋 | 7.20 | 牛元 | 20 |
| 68 | LED灯管 | T8(1.2m)22W | 只 | 9.00 | 佛山 | 1100 |
| 69 | LED灯管 | 0.6m | 只 | 7.00 | 佛山 | 100 |
| 70 | LED灯管 | 0.9m | 只 | 8.00 | 佛山 | 100 |
| 71 | T5一体化支架 | 14w | 只 | 24.00 | 佛山 | 60 |
| 72 | 微波灯管 | 1.2m | 只 | 35.00 | 佛山 | 160 |
| 73 | LED灯泡 | 10W | 只 | 8.00 | 佛山 | 700 |
| 74 | LED灯泡 | 16W | 只 | 15.00 | 佛山 | 100 |
| 75 | LED吸顶灯 | 24W | 只 | 35.00 | 佛山 | 100 |
| 76 | 微波LED吸顶灯 | 24W | 只 | 50.00 | 佛山 | 100 |
| 77 | LED吸顶灯 | 36W | 只 | 50.00 | 佛山 | 50 |
| 78 | LED平板灯 | 48W(60cm*60cm) | 只 | 85.00 | 佛山 | 150 |
| 79 | LED平板灯 | 30cm*30cm | 只 | 30.00 | 佛山 | 15 |
| 80 | LED平板灯 | 30cm*60cm | 只 | 40.00 | 佛山 | 17 |
| 81 | LED路灯灯芯 | 定制 | 只 | 170.00 | 佛山 | 60 |
| 82 | LED灯芯 | 12W | 只 | 20.00 | 佛山 | 20 |
| 83 | LED灯芯 | 16W | 只 | 20.00 | 佛山 | 100 |
| 84 | LED投光灯 | 50W | 只 | 150.00 | 佛山 | 20 |
| 85 | LED投光灯 | 100W | 只 | 170.00 | 佛山 | 10 |
| 86 | LED投光灯 | 200W | 只 | 200.00 | 佛山 | 10 |
| 87 | LED投光灯 | 400W | 只 | 520.00 | 佛山 | 9 |
| 88 | 金卤灯泡 | 400W | 只 | 20.00 | 飞利浦 | 10 |
| 89 | 金卤镇流器 | 400W | 只 | 30.00 | 飞利浦 | 10 |
| 90 | 触发器 |  | 只 | 30.00 | 飞利浦 | 10 |
| 91 | 钠灯灯泡 | 400W | 只 | 30.00 | 飞利浦 | 10 |
| 92 | 自汞灯泡 | 125W | 只 | 30.00 | 飞利浦 | 10 |
| 93 | LED筒灯 | 7.5cm | 只 | 15.00 | 佛山 | 20 |
| 94 | LED筒灯 | 12cm | 只 | 25.00 | 佛山 | 100 |
| 95 | LED筒灯 | 14cm | 只 | 32.00 | 佛山 | 20 |
| 96 | LED筒灯 | 18cm | 只 | 40.00 | 佛山 | 25 |
| 97 | 超薄筒灯 | 14W | 只 | 35.00 | 佛山 | 30 |
| 98 | LED灯带 |  | 米 | 10.00 | 佛山 | 500 |
| 99 | 塑壳开关 | 100A | 只 | 200.00 | 正泰 | 5 |
| 100 | 塑壳开关 | 160A | 只 | 250.00 | 正泰 | 5 |
| 101 | 五孔地插 |  | 只 | 90.00 | 公牛 | 20 |
| 102 | 三孔插座 | 16A | 只 | 15.00 | TCL | 20 |
| 103 | 五孔插座 |  | 只 | 15.00 | TCL | 150 |
| 104 | 七孔插座 |  | 只 | 15.00 | TCL | 200 |
| 105 | 四眼插头插座 | 25A | 套 | 18.00 | TCL | 25 |
| 106 | 一开开关 |  | 只 | 7.00 | TCL | 30 |
| 107 | 二开开关 |  | 只 | 8.00 | TCL | 20 |
| 108 | 三开开关 |  | 只 | 9.00 | TCL | 20 |
| 109 | 四开开关 |  | 只 | 10.00 | TCL | 10 |
| 110 | 空开 | 3P60A | 只 | 22.00 | 正泰 | 20 |
| 111 | 空开 | 3P32A | 只 | 20.00 | 正泰 | 50 |
| 112 | 空开 | 4P60A | 只 | 30.00 | 正泰 | 20 |
| 113 | 空开 | 4P32A | 只 | 25.00 | 正泰 | 10 |
| 114 | 空开 | 1P60A | 只 | 10.00 | 正泰 | 10 |
| 115 | 空开 | 1P32A | 只 | 9.00 | 正泰 | 10 |
| 116 | 空开 | 2P60A | 只 | 15.00 | 正泰 | 10 |
| 117 | 空开 | 2P16A | 只 | 13.00 | 正泰 | 10 |
| 118 | 空开 | 2P32A | 只 | 16.00 | 正泰 | 10 |
| 119 | 空开 | DPN16A | 只 | 13.00 | 正泰 | 10 |
| 120 | 空开 | DPN32A | 只 | 14.00 | 正泰 | 30 |
| 121 | 空开 | 3P100A | 只 | 42.00 | 正泰 | 10 |
| 122 | 空开 | 4P100A | 只 | 67.00 | 正泰 | 10 |
| 123 | 漏保 | DPN32A | 只 | 27.00 | 正泰 | 100 |
| 124 | 漏保 | DPN63A | 只 | 30.00 | 正泰 | 10 |
| 125 | 漏保 | 1P32A | 只 | 37.00 | 正泰 | 10 |
| 126 | 漏保 | 1P60A | 只 | 39.00 | 正泰 | 10 |
| 127 | 漏保 | 2P32A | 只 | 27.00 | 正泰 | 10 |
| 128 | 漏保 | 2P60A | 只 | 40.00 | 正泰 | 10 |
| 129 | 漏保 | 3P32A | 只 | 37.00 | 正泰 | 10 |
| 130 | 漏保 | 3P60A | 只 | 47.00 | 正泰 | 10 |
| 131 | 漏保 | 4P32A | 只 | 44.00 | 正泰 | 10 |
| 132 | 漏保 | 4P60A | 只 | 57.00 | 正泰 | 10 |
| 133 | 铜芯线（多丝） | 2.5平方 | 卷 | 180.00 | 闪奇 | 9 |
| 134 | 铜芯线（多丝） | 4平方 | 卷 | 250.00 | 闪奇 | 5 |
| 135 | 护套线 | 3*6平方软芯 | 卷 | 900.00 | 闪奇 | 3 |
| 136 | 护套线 | 3*4平方软芯 | 卷 | 800.00 | 闪奇 | 5 |
| 137 | 护套线 | 3*2.5平方软芯 | 卷 | 700.00 | 闪奇 | 5 |
| 138 | 电缆 | 5*6平方 | 米 | 15.00 | 远东 | 200 |
| 139 | 电缆 | 5*4平方 | 米 | 12.00 | 远东 | 200 |
| 140 | 电缆 | 5*10平方 | 米 | 18.00 | 远东 | 200 |
| 141 | 时控开关 |  | 只 | 65.00 | 卓一 | 5 |
| 142 | 光控定时器 |  | 只 | 150.00 | 卓一 | 5 |
| 143 | CJ20接触器 |  | 只 | 50.00 | 正泰 | 5 |
| 144 | CJx2交流接触器 |  | 只 | 50.00 | 正泰 | 5 |
| 145 | 电表 | 单相 | 只 | 80.00 | 正泰 | 5 |
| 146 | 电表 | 三相四线 | 只 | 120.00 | 正泰 | 4 |
| 147 | 线槽 | 2cm | 根 | 2.00 |  | 40 |
| 148 | 线槽 | 3cm | 根 | 4.00 |  | 40 |
| 149 | 线槽 | 4cm | 根 | 5.00 |  | 50 |
| 150 | 绝缘胶带 |  | 卷 | 2.00 |  | 100 |
| 151 | 明盒 |  | 只 | 1.00 |  | 80 |
| 152 | 双管LED灯架 |  | 套 | 15.00 |  | 15 |
| 153 | 单管LED灯架 |  | 套 | 10.00 |  | 15 |
| 说明： 1.年参考数量仅供评标时使用，实际使用量根据校方申报数量采购； 2.由于本项目采购货物种类较多，每月实际需求数量存在不确定性。合同期内供货商根据学校使用部门的“采购清单”进行供货。如使用部门零时急需采购物资，成交供应商须在收到清单后尽快将货物送至指定地点； 3.采购清单中的153种水电用品都必须报价，且不得高于单品最高限价，否则作废标处理； 4.如项目报价不全，则以该项目所有有效报价中的最低报价代入计算总价，确定供应商的报价排名；如缺项供应商中标，签订合同时缺项的单价按照其它供应商的最低单价计算； 5.在实际使用过程中，如采购材料不在目录内，经市场询价后，在同等质量同等价格下由供应商优先供应。 6.合同期内，日常维修中更换下来的含有害物质的水电材料（灯管、灯泡等）由成交商清运出校园并按有关要求处理。 |  |  |  |  |  |  |

二、采购需求

1、服务要求：中标单位须在项目所在地（市区）设有固定经营场所，接到电话后一小时内按照甲方要求响应。

2、质量要求：所有材料必须为原厂正品。

3、服务期：两年。服务期间合同签署采取“1+1”模式，即：合同签署采取一年一签方式采购人将对服务的中标人进行年度考核。考核合格的可续签一年，最多续签1次。若考核达不到合同要求，采购人有权不续签下一年合同。

4、供货要求：

4.1 供应商须为采购人提供送货上门服务。货物送达时，应按每批一总单、每包一清单、每包按分类号种类集中打包的要求，即每批次应附总单（注明品名、种数、价格（单价、总价）、批次及发货日期等）。

4.2 供应商需保障供货质量。向采购人供应货物保证所供货物的完整性，不得有已拆封、缺损等情况出现。如发现必须及时收回，并承担一切法律责任，采购人有权拒绝验收，供应商必须无条件接受退货，由此造成的法律责任和经济损失由供货商负责。供应商所供货物如有质量问题，在接到采购人的通知后，在 3 个工作日内应负责包退、包换，不能以已加工等理由拒绝，由此造成的损失及费用由供应商承担。

4.3 本次所供货物主要通过采购人拟定清单方式批次购买，供应商应提前做好相应准备工作。供货商应在收到采购人订单3日内向采购人通报到货情况，若遇延期供货、不可抗因素等情况，供应商应及时回告采购人，以便采购人进行调整。所有货物必须经采购确认后再供货，供应商不得擅自进行配送，否则供应商无条件接受采购人退货。所有货物的交货期从收到采购人确认订单到送达时间为3个日历天以内，超过到期限且未经采购人认可的货物采购方有权拒收。

三、服务质量评价

具体服务考核如下表：

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 考核内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 20分 | 每延误1批次扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 产品质量 | 20分 | 每出现一次质量不合格，能在4小时内及时调换合格的，扣2分；超过4小时的扣4分，扣完为止。 |
| 3 | 服务质量 | 20分 | 成交服务商服务配合度，即配合能力及特殊需求配合程度等：每出现 1 次不满意的扣 2 分，以此类推，扣完为止。 |
| 4 | 产品 供货价格 | 25分 | 如发生供货价高于业主询价后平均值的情况，每发生一次扣 5 分，扣完为止，且当次货款按业主询价后的平均价格计算。 |
| 5 | 配送能力 | 15分 | 成交供应商必须根据采购人需求（包括：采购数量、产品质量、规格型号等）进行配送，如发生无法提供能够满足采购人需求的货物，每发生一次扣3分，扣完为止。 |
| 合计：100分 |  |  |  |

1、采购人有权随时向本项目所在地不少于3家其他经销商处进行市场询价，以询价后的市场价平均价格对成交供应商所报的市场价格进行考核。

2、累计扣分达到10分(含10分)的，扣减当月货款的 10%；累计扣分达到20分(含20分)的，扣减当月货款的 20%。

3、合同签订后，采购人对成交供应商展开服务质量评价，月评分低于80分的，除扣罚货款外，采购人有权单方面提前终止合同。