竞争性谈判文件

项目编号：SY2022-100-HW-JT

项目名称：司法鉴定所实验试剂和耗材采购项目

采购人：江苏医药职业学院

代理公司：江苏国信政府采购服务中心有限公司

2022年11月15日

总 目 录

第一章  竞争性谈判采购公告	1

第二章  谈判须知	5

第三章  合同条款及格式	17

第四章  项目需求	22

第五章  谈判响应文件的组成和格式	31

- 第一章  竞争性谈判采购公告

项目概况

江苏医药职业学院司法鉴定所实验试剂和耗材采购项目的潜在投标人应在江苏国信政府采购服务中心有限公司获取竞争性谈判文件，并于2022年 11 月 21 日下午15:00时（北京时间）前递交投标响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：SY2022-100-HW-JT

2.项目名称：江苏医药职业学院司法鉴定所实验试剂和耗材采购项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：23万元

5.最高限价：23万元

6.项目简介：采购一批司法鉴定法医物证实验室、法医毒物实验室实验试剂盒及耗材等40 余种实验耗材，详情见第四章采购需求。

7.合同履行期限：一年。

8.本项目不接受联合体。

9.投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

(1)未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取谈判采购文件

时  间：2022年 11 月 16 日至2022年 11 月 18 日17:30时前（3个工作日）

地  点：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

联系人：王正燕

电  话：0515-88265199，19962391798

方  式：凡符合资格要求且自愿参加本项目的投标人应于规定时间内将《投标报名确认函》（详见附件）、法人委托书和营业执照扫描件通过电子邮件方式发送至邮箱：gx19962391798@126.com。（注：报名邮件、附件资料请以“SY2022-100-HW-JT+单位名称+联系人+手机号码”命名，报名成功的投标单位在报名相关资料费交纳后将会收到本项目的电子版竞争性谈判文件）。逾期报名的不予接收，文件工本费：400元/份，售后不退。

注意事项：有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏医药职业学院网”发布的更正公告信息。

四、响应文件提交

文件开始接收时间：2022年 11 月 21 日下午14:30时（北京时间）；

文件接收截止时间：2022年 11 月 21 日下午15:00时（北京时间）；

文件接收地点：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F；

五、开标有关信息

开标时间：2022年 11 月 21 日下午15:00时（北京时间）；

地    点：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F；

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标文件正本1份，副本2份，电子档1份（U盘）。

2、根据疫情防控工作要求，本项目开标方式为不见面开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，投标人可以在开标前下载“腾讯会议”直播APP，在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备上观看直播和在线交流。

具体流程如下：

(1)各供应商以邮寄方式递交投标文件与最终报价单（须单独密封，模版详见附件），且必须在递交投标文件截止时间前，将投标文件与最终报价单密封好送达，逾期送达或未密封，将被拒收。快递邮寄地址：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F，联系电话：19962391798，联系人：王正燕。

供应商应充分考虑投标文件邮寄在途时长，以及注重文件包装的严密性、防水性。供应商须自行承担邮寄标书丢失、破损等风险、以及投标被否决的后果。

(2)供应商的授权委托人通过腾讯会议方式参与开标会，会议开始时间为2022年11月21日下午14：30时，未参加腾讯会议的，视为认可开标结果。具体操作：各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，注册腾讯会议-点击加入会议-输入会议号：（详见采购文件）。

各供应商自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态，如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏医药职业学院

地    址：盐城市解放南路283号

联 系 人：刘老师

联系电话：0515-88550311

2.采购代理机构信息

名    称：江苏国信政府采购服务中心有限公司

地    址：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

联 系 人：朱春燕

联系电话：18961968889

3.项目联系人

联 系 人：丁老师

联系电话：15298589822

4.提醒

对项目需求部分的询问、质疑请向项目联系人提出，由项目联系人负责答复；对项目竞争性谈判文件其他部分的询问、质疑向采购人提出。

- 第二章  谈判须知

（参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

1.2本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

- 合格的谈判供应商

3.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购公告”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

4、参加谈判费用

4.1参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏国信政府采购服务中心有限公司（以下简称：采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、谈判文件的约束力

供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 谈判文件的询问及修改

6.1任何要求对谈判文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按谈判公告中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在“江苏医药职业学院网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足五日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

特别提醒：招标人会根据招标需要，可能会不定期在“江苏医药职业学院网”发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

7、谈判文件的解释

7.1本谈判文件由采购人和采购代理机构负责解释。

二、谈判响应文件的编制

1、谈判响应文件份数和签署

1.1参加谈判供应商应严格按照竞争性谈判采购公告要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。（另请提供电子标书<U>盘一份，U盘中含投标文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，谈判文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1 谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购代理机构及采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1 谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2 谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3 谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资信证明文件”。

4、供货一览表和谈判响应报价表

4.1 参加谈判的供应商应按照谈判文件规定格式填报供货一览表、谈判响应报价表（含分项报价），在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（若有备选配件，则备选件的报价不属于选择性报价）。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判文件中另有规定的除外。

4.4其他费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的技术方案及服务保障。

5.2对谈判文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3谈判供应商认为需要的其他技术文件或说明。

三、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件的密封和标记

1.1参加谈判供应商应严格按照采购要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。谈判供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的谈判响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、谈判文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明谈判供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于本谈判文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购代理机构有权通过修改谈判文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、谈判响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

四、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1按采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，仪式由采购人或采购代理机构主持，谈判供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1谈判开始仪式结束后，采购人或采购代理机构组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、谈判评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向代理机构和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判文件的响应文件的情形

（1）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不符合采购文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（4）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（5）其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终技术方案及服务保障或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的技术方案及服务保障或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条相关规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

6.2.2供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。供应商的报价如相同，交货期也相同，则由谈判小组抽签确定。符合本谈判文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

6.4政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写，如未按要求填写，不得享受价格扣除。

（4）在标的物采购项目中，供应商提供的标的物既有中小企业制造标的物，也有大型企业制造标的物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），如未按要求填写，不得享受价格扣除。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注意：（其中，中、小型和微型企业、监狱企业最终投标价格均给予10%的扣除，并用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可）。

五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本采购文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏医药职业学院网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1参加谈判供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

2.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人、采购代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构将在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.1成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五天内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1在签订合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金（请将履约保证金汇款凭证发送至QQ邮箱：532223373@qq.com），具体金额为中标价的5%。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金，履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还。

2.2履约保证金专户帐户信息

单位名称：江苏医药职业学院

开户行名称：建行盐城市城南支行

银行帐号：32001735038052500575

地址：江苏省盐城市解放南路283号

电话：0515-88550311

2.3如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对招标项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守招标文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

2.4履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还，（凭“保证金请退函”到学校国资处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

七、招标代理服务费

1.投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏国信政府采购服务中心有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2．中标人须按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准×32%收取，如低于2000元的，按2000元计取。招标完成后，由中标人向招标代理机构一次性付清。

- 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

项目编号：SY2022-100-HW-JT

项目名称：江苏医药职业学院司法鉴定所实验试剂和耗材采购项目

甲方：

乙方：

甲乙双方根据江苏医药职业学院司法鉴定所实验试剂和耗材采购项目竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1货物名称：江苏医药职业学院司法鉴定所实验试剂和耗材采购项目

1.2型号规格：详按谈判文件要求

1.3数量（单位）：详按谈判文件要求

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。合同价包含但不限于：开模费、产品价格、包装费、上下货力资费、运杂费、保险费、安装布置就位费、随货提供的备品备件费及专用工具费、组装费、维修保养费、配合费、成品保护费、保洁费、售后服务费、管理费、招标代理服务费、税金（结算时需提供甲方要求的增值税发票）、利润及其验收合格前相关的所有费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素、不可预见费及其他一切相关费用等全部费用。

2.2最终结算时的产品价格以投标单价为准，双方另有约定的除外，数量以实际签收的数量为准。

2.3如甲方要求乙方分批供货，请乙方将导致材料价格波动的风险，及其他一切风险综合考虑在报价中。

三、技术资料

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的5%）。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 1 年。（自交货验收合格之日起计算）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1交货期：合同签订后30日历天，详见采购文件。

9.2交货方式：送货到招标单位指定地点。

9.3交货地点：江苏医药职业学院校区内。

十、货款支付

10.1付款方式：

项目验收合格后无质量问题支付合同价的70%款项；审计合格后付至审计价的90%，余款待验收合格质保结束后无质量问题一次性无息付清。

以上付款均以人民币通过银行支付, 付款前需提供我校财务处认可的增值税发票（仪器设备须开增值税专用发票）。

履约保证金退还：货物交付现场并全部安装完成经验收合格后且无违约情形下一次性无息退还（如遇特殊情况，可通过会商形式确定退还方式和比例）。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为 1 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲 方：                                 乙 方：

地 址：                                 地 址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

电 话：                                 电 话：

日 期：    年   月   日

- 第四章  项目需求

一、采购内容

采购一批司法鉴定法医物证实验室、法医毒物实验室实验试剂盒及耗材等40 余种实验耗材（具体技术参数与内容详见招标文件），在合同期内承担需耗材供应和售后服务等，具体委托内容根据实际任务确定。

二、产品技术指标参数要求

| 序号 | 名称 | 主要技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量DNA磁珠提取试剂盒 | 1、磁珠粒径大小：0.94uM-1.04uM 2、磁珠粒径分布：<=5% 3、对于载体上最少约50个细胞能够成功提取并成功分型。 4、对于0.5ng/ul的标准DNA提取回收率大于95%。 5、提取出的DNA能够在4摄氏度保存1一个月仍能正常扩增分型。 6、通过公安部产品物外源性DNA污染产品认证。 7、产品通过ISO18385抗污染产品体系认证。 | 1 | 盒 |
| 2 | Chelex提取试剂盒 | 纯化DNA提取试剂盒,广泛应用于各种现场检材的DNA提取,如血迹、唾液斑、精斑、脱落细胞、软组织、软骨、指甲、毛发等的DNA提取。 1、5% Chelex-100树脂悬液：30ml×1 2、DNA纯化用超纯水：30ml×4 3、磁力搅拌子：1枚 4、蛋白酶K：20mg×1 | 1 | 盒 |
| 3 | 打孔器 | 用于采用FTA卡采集的全血和其它DNA含量较高的样品。打孔头和栓塞均由高度440c不锈钢制造，打孔头经过热处理，Rockwell硬度Rc-58,打孔头周缘经过打磨锋利无比，经得起长期使用；打孔头可以更换。 | 1 | 个 |
| 4 | SeqStudio 卡盒 | - 毛细管长度：28cm - 适用于（应用）：罕见变体测序、重测序、比较性测序（体细胞突变 - 10:50）、片段分析（变性）、短读段测序、从头测序 - 低至中等通量、短 PCR 产物测序。 - 环保功能：可持续处置 - 高度（公制）：44.2 cm - 长度（公制）：49.5 cm - 产品类型：卡盒 V2 - 通量：4 毛细管仪器 - 宽度（公制）：64.8cm - 足够进行 250 次进样/1000 次反应；完全匹配现有SeqStudio基因测序仪。 10、为确保产品质量，中标后需提供厂商售后承诺书。 | 1 | 个 |
| 5 | SeqStudio 集成的毛细管保护器 | Applied Biosystems SeqStudio 集成的毛细管保护器 (ICP) 用于 SeqStudio 卡盒。集成毛细管保护器保护卡盒上的毛细管端。保护器为凝胶填充，仅能使用一次。使用前储存在 2–8°C下。 | 1 | 个 |
| 6 | SeqStudio 阴极缓冲液容器 | Applied Biosystems SeqStudio 阴极缓冲液容器 (CBC) 含有运行缓冲液，支持 SeqStudio 基因分析仪系统的 Sanger 测序和片段分析应用。 - 容器内两个独立的隔层，左侧隔层提供电泳所需的阴极缓冲液，右隔室在注射之间提供毛细管清洗和用过的聚合物废物排出功能。 - 使用前将阴极缓冲液容器存放在 2–8°C。 - 带运行缓冲液的即用型一次性容器。 - 带射频识别 (RFID) 的缓冲液使用跟踪。 | 1 | 个 |
| 7 | 常染色体PCR扩增试剂盒1 | 1、试剂盒采用六色荧光技术，单管同时扩增25个基因座，其中常染色体STR基因座23个，Y染色体相关基因座不少于1个（不包括AMEL基因座）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、vWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、TPOX、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。 2、单管同时扩增的基因座中包含10个长度小于220个碱基的Mini-STR基因座，以利于降解样品的检验。 3、应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过45分钟。 4、具备较强的抗抑制能力，可直接扩增FTA卡、滤纸、棉签等载体上的血斑和唾液斑，血斑直扩一次性成功率为95%以上、唾液斑直扩一次性成功率为90%以上，出峰齐全、均衡性好。 5、试剂盒通过“中国安全技术防范认证中心”认证，并提供相关的证明文件。 6、试剂盒符合ISO18385法医DNA级生产要求，并提供相关的证明文件。 7、有专业人员提供免费上门测试培训服务。 8、为确保产品质量，中标后需提供厂商售后承诺书。 | 1 | 盒 |
| 8 | 常染色体PCR扩增试剂盒2 | 1、试剂盒采用六色荧光技术，可同时检测以下 30 个常染色体基因座：D3S1358，TH01，D21S11，D18S51，Penta E，D19S253，D12S391，D6S1043，D2S1338，D15S659， D6S477，D5S818，D13S317，D7S820，D19S433，CSF1PO， Penta D，D2S441，vWA，D8S1179，TPOX，FGA， D4S2366,D3S3045，D16S539，D22S1045，D8S1132， D1S1656，D10S1248，D10S1435。 2、试剂盒包含1个性别标记基因座以及1个Y染色体插入缺失片段。 3、试剂盒最大扩增片段不超过 500bp。 4、试剂盒包含小于 220bp 的常染色体 mini-STR 位点 10 个以上。 5、试剂盒实体 bin 数量不低于 440 个，实体 bin 和虚 拟 bin 总数不低于 550 个。（提供证明文件） 6、具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。（提供证明文件） 7、试剂盒扩增时间小于 90 分钟。 8、有专业人员提供免费上门测试培训服务。 9、为确保产品质量，中标后需提供厂商售后承诺书。 | 1 | 盒 |
| 9 | LIZ 600 | 用LIZ作为标记荧光，用于大小在20-600个核苷酸范围的片段，提供以下长度的36种单链标记片段: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 和 600。2支/盒 | 1 | 盒 |
| 10 | 甲酰胺 | 纯度高于99.9%，高纯度去离子甲酰氨，用于在毛细管电泳前对样本进行变性。25ml/瓶 | 1 | 瓶 |
| 11 | MATRIX（6色，DS36） | 进行六色荧光试剂盒校准，含6-FAM,LIZ,NED,SID,TAZ和VIC六色荧光染料。8次/盒。 | 1 | 盒 |
| 12 | pcr管 | 可与具有加热样品盖的所有仪器配合使用，从而消除冷凝并无需矿物油覆盖。一体式联排管由八个 0.2 mL MicroAmp™ 反应管组成，在管开口附近连接。容积0.3ml，带盖。 | 1 | 盒 |
| 13 | 96孔板 | 该板由一块96孔形式的刚性聚丙烯制成，与所有热循环仪兼容。半裙边；容积0.3ml 10个/盒；5盒/箱 | 1 | 箱 |
| 14 | 96孔板密封垫 | 配套Seqstudio遗传分析仪测序使用，20片／盒，可多次使用 | 1 | 盒 |
| 15 | 1.5mlEP管 | - 由聚丙烯材质组成，高度机械稳定、耐化学腐蚀和耐高温 - 1.5 mL刻度清晰、准确，便于体积读取 - 管盖和管壁侧面磨砂处理，方便标记 - 温度耐受保证：可耐受温度–86˚C 至 100˚C - 500个/盒；10盒/箱 | 1 | 箱 |
| 16 | 枪头 | 无菌级枪头，带滤芯，整盒包装，10ul；10盒/组 | 1 | 组 |
| 17 | 枪头 | 无菌级枪头，带滤芯，整盒包装，200ul；10盒/组 | 1 | 组 |
| 18 | 一次性酒精 棉片 | 75%酒精医用酒精棉片，20片/盒 | 1 | 盒 |
| 19 | 75% 酒精 | 瓶装，75%酒精；500ml | 1 | 瓶 |
| 20 | 纯水仪滤芯 | 搭配现有纯水仪UPW-15UV使用 | 1 | 个 |
| 21 | 乳胶 手套 | 一次性丁腈手套；耐磨等级1级；微麻面；M号，100只/盒；10盒/箱 | 1 | 箱 |
| 22 | 口罩 | 一次性医用外科口罩，独立包装三层防护，符合YY0469-2011《医用外科口罩》的要求。 100只/盒；10盒/箱 | 1 | 箱 |
| 23 | Y染色体鉴定检测试剂盒1 | 1、单管同时进行3个Y-Indel和38个Y-STR基因座多重扩增 2、具有内部质量参考(IQC)：Internal Quality Control，确定PCR 扩增效能符合分析期望 3、试剂盒20个核心基因座的最大扩增产物不超过 420bp；Mini-STR基因座（﹤220bp）不少于10个。（须提供Mini-STR基因座名称清单和彩色分型图谱为评判依据） 4、基真实Bin和虚拟Bin合计不少于600个，其中真实Bin超过390个。[真实Bin和虚拟Bin以权威部门（如：司法部司法鉴定科学技术研究所、公安部刑事技术产品质量监督检验中心等）报告为准，中标后提供该报告的复印件] 5、试剂盒采用六色荧光技术，PCR扩增时间不大于110分钟。 6、试剂盒获得法医DNA专业组织SWGDAM方法验证，具有认证证书。 7、为确保产品质量，中标后需提供厂商售后承诺书。 8、有专业人员提供免费上门测试培训服务； | 1 | 盒 |
| 24 | Y染色体鉴定检测试剂盒2 | 1、试剂盒可检测至少40个位点以上的Y染色体STR基因座，必须包含公安部规定的20个核心基因座（DYS19、DYS385 a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y-GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576）和15个优选基因座（DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596），多出的基因座必须包含在公安部备选基因座中。（含备选基因座：DYS522、DYS593、DYS388、DYS645、DYF404S1a/b及3个Yindel：rs771783753、rs759551978、rs199815934） 2、试剂盒为免提取直扩试剂盒，可直接扩增FTA卡、滤纸、棉签、血纱布等载体上的血斑和唾液斑，扩增时间≤120分钟。 3、试剂盒规格为200反应/盒（25ul体系），包含扩增所需全部试剂：（热启动酶、引物对、混合物、内标、等位基因Ladder 等）。 4、所投试剂盒符合《法庭科学人类荧光标记Y-STR复合扩增检测试剂检测作业指导书》的要求，且相邻常见等位基因间隔大于8bp。 5、试剂盒每个等位基因分型良好，Ladder清晰完整含有充足的等位基因，所投试剂盒panel/bin文件的等位基因总数（真实bin加虚拟bin）不少于650个，实体等位基因数不少于480个，有效减少OL峰的产生。 6、为了良好的样本扩增效率及重现性，实验检测所得Y-STR分型数据最大扩增片段不超过550bp 7、有专业人员提供免费上门测试培训服务。 8、为确保产品质量，中标后需提供厂商售后承诺书。 | 1 | 盒 |
| 25 | X染色体鉴定检测试剂盒1 | 1、单管同时扩增至少19个X-STR基因座，兼容了当前国内主流X试剂盒的全部基因座。 2、对以滤纸或FTA卡为载体的血斑或唾液斑均可进行直接扩增而无需模板提取和纯化，同时适用于提取的DNA模板。 3、包含6个连锁群组，每个群组不少于2个基因座，有利于反映人群区别及特殊亲缘鉴定。 4、有专业人员提供免费上门测试培训服务； | 1 | 盒 |
| 26 | X染色体鉴定检测试剂盒2 | 1、六色荧光技术，检测 36 个 X 染色体基因座，1 个性别标记基因座 Amelogenin，最大片段不超过 500bp 2、4个连锁群组，有助于区分人群及特殊亲缘鉴定。 3、样本适配性好，可直接扩增 Whatman® FTA 血卡/唾液卡、普通血卡、唾液卡、口腔拭子等，同时适用于经提取的常量 DNA 模板 ; 4、扩增时长不超过 90 分钟 5、有专业人员提供免费上门测试培训服务； 6、为确保产品质量，中标后需提供厂商售后承诺书。 | 1 | 盒 |
| 27 | FTA 血卡 | Whatman FTA采集卡；100个/盒 | 1 | 盒 |
| 28 | 一次性弹簧采血针 | 一次性无菌采血针，由钢针、塑柄和保护帽组成；50个/盒 | 1 | 盒 |
| 29 | 医用眼科剪 | 不锈钢材质，10cm，直尖 | 1 | 把 |
| 30 | 医用眼科镊 | 不锈钢材质，10cm，直尖 | 1 | 把 |
| 31 | 医用 棉签 | 医用棉签，无菌，20只/包 | 1 | 包 |
| 32 | 法医物证口腔拭子采集卡 | 按压式棉签，唾液采集卡套装，包含唾液棉签及唾液采集卡 | 1 | 个 |
| 33 | 物证储存袋 | 专业的物证储存袋，带随机编码 | 1 | 个 |
| 34 | 顶空进样瓶 | 钳口20ml顶空进样瓶；75*23mm；搭配顶空进样器使用 | 1 | 个 |
| 35 | 顶空进样品瓶铝盖 | 20mm钳口瓶用铝盖、含PTFE/丁基橡胶隔垫 | 1 | 个 |
| 36 | 自动压盖钳 | - 手持式；用于20mm盖的 A-Line 电子封盖器 2、带锂电池；具有多语言OLED 屏幕和延长使用寿命的无刷电机 | 1 | 个 |
| 37 | 200微升枪头 | 无菌，1-200ul | 1 | 包 |
| 38 | 1000微升枪头 | 无菌，1-1000ul | 1 | 包 |
| 39 | 医用 手套 | 一次性丁腈手套；耐磨等级1级；微麻面；M号，100只/盒 | 1 | 盒 |
| 40 | 一次性吸管 | 一次性塑料滴管；化学性好不易腐蚀，耐用防水，质轻。10ml | 1 | 个 |
| 41 | 一次性烧杯 | 1、带槽口的一次性烧杯 2、耐药品性，耐久性优。 3、可叠放，节省存放空间。 4、材质：PP（聚丙烯） 5、最大量程50ml | 1 | 个 |
| 42 | 乙醇标准品 | 适用于乙醇检测方法校准的 NIST 可追溯乙醇标准品试剂盒。这些认证参考物质广泛应用于法医分析和临床毒理学，用于血液中乙醇含量的测定。 1、等级：certified reference material 2、质量水平：300 3、形式：liquid 4、特点：Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® 5、包装：一套/包含10、20、50、80、100、200、300、400mg/ml多浓度的一套 - technique(s)：gas chromatography (GC): suitable - liquid chromatography (LC): suitable - application(s)：forensics and toxicology 8、格式：single component solution 9、储存温度：2-8°C | 1 | 套 |
| 43 | 叔丁醇 | 1、等级：analytical standard 2、质量水平：100 3、蒸汽密度：2.5 (vs air) 4、蒸汽压：31 mmHg ( 20 °C) 44 mmHg ( 26 °C) 5、测定≥99.8% (GC) 6、自燃温度：896 °F 7、保质期≥36个月；10ml/瓶 8、折射率：n20/D 1.387 (lit.) n20/D 1.387 9、密度：0.775 g/mL at 25 °C (lit.) | 1 | 瓶 |

三、质量和服务要求：

1、供货要求：按照学校使用单位教学进度要求。供货前必须与学校使用单位联系具体送货安装地点，并将填写完整的送货单送学校使用单位。供货商应保证交付的货物是全新、未使用过的，进货渠道合法的原装合格正品。所有耗材均应包装完整，产品外观不能有任何损坏，所有耗材均应在保质期内。如果产品有损坏，应进行产品更换。

2、供货方式、时间及地点要求：

合同签订后30天内完成供货，送至采购人指定地点（到房间）。特殊耗材根据实际需求按期供货(根据教学计划安排按时送货)。

3、质量保证期

（1）质量保证期：自验收合格之日1年（如供应商承诺大于要求的按其承诺执行），国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

在质保期内，供应商应无偿进行维护，当发生问题时，技术人员须在 48 小时内对问题进行处理，处理期间供应商须保证采购人工作正常进行，所需费用由供应商自行承担。对于高值易耗品耗材要提供免费的技术支持服务，免费进行使用培训。

（2）质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

4、售后服务：

（1）成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访。

（2）成交供应商在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品。

5、验收

（1）货物运抵现场后，甲方应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。如发现货物及其型号、规格与采购文件、响应文件、合同不符，甲方有权根据验收结果要求乙方立即更换或者提出索赔要求。乙方应按合同约定交付时间到货、安装、调试完毕并达到验收条件，每延迟一天，乙方按合同金额的3‰向甲方支付违约金（违约金可直接从履约保证金或者合同款项中扣除）。

（2）货物到货后，并证明无任何质量问题后，乙方三天之内向甲方提出验收申请，由甲方组织验收。

（3）对货物的质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起5个工作日内向乙方主张权利。如果乙方在报价文件及采购过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。经验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，乙方应在约定期限内无条件整改或者退换。整改或退换后仍然达不到要求的，甲方可以解除合同。如验收时需要测试样品、验收专用仪器或工具的,由成交供应商提供并承担相关费用。

6、付款方式：

（1）在签订合同前，成交供应商需向招标人交纳履约保证金（请将履约保证金汇款凭证发送至QQ邮箱：532223373@qq.com），具体金额为中标价的5%。成交供应商应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金，履约保证金待项目到期后20日内一次性无息退还。（凭“保证金请退函”到学校国资处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（2）成交供应商有下列情况，履约保证金不予退回。

①合同执行过程中，因自身原因半途中止合同的。

②不能胜任该项工作，被采购人辞退的。

③不能按规定签订合同的。

④连续 2 次不响应供货要求的视为放弃中标资格，采购人有权终止合同。

⑤其他法律法规规定的情况。

（3）签订合同后，乙方根据甲方需求进行供货。项目验收合格后无质量问题支付合同价的70%款项；审计合格后付至审计价的90%，余款待验收合格质保结束后无质量问题一次性无息付清。

（4）结算方式：合同结算价=实际采购量×折扣价

四、其它

（1）上述采购清单仅供参考，在采购周期内，采购人如采购不在招标文件采购清单内，但属于采购包组项目内的同品目产品，成交供应商应根据采购人的需要，提供符合实际需求的产品，对应产品的价格，由成交供应商提供产品零售价或定制价报价单，经采购人书面确认后作为该产品的基准价。

（2）测试培训要求：成交供应商需承诺中标后一周内提供所有试剂盒测试装至采购人处测试（需匹配SeqStudio测序仪）并对采购人进行培训使用，培训不少于3天。

★（3）产品质量要求：成交供应商需对SeqStudio卡盒、以及所有常染染色体检测试剂盒、Y染色体检测试剂盒、X染色体鉴定检测试剂盒提供原厂售后质量承诺书。

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照谈判文件的要求做出实质性响应。

注：采购标的的所属行业为工业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

- 第五章  谈判响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

日       期：

投标主要文件目录

一、资信证明文件

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、谈判响应函

五、开标一览表

六、谈判响应报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、竞争性谈判文件要求提供的或投标人认为需要提供的其他材料

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附表）

文件6  法人授权书

文件7  竞争性谈判文件中规定要求提供的证明材料和谈判供应商认为需要提供的其他材料

上述要求提供复印件的材料均须加盖投标单位公章，否则资格审查资料不予以通过。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

江苏医药职业学院：

江苏国信政府采购服务中心有限公司：

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

江苏医药职业学院：

江苏国信政府采购服务中心有限公司：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                （被授权人的姓名）为我方就SY2022-100-HW-JT号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于      年    月    日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：

单位名称：

授权单位盖章：

单位名称：

地址：

日期：

身份证复印件粘贴处（正反面且须与原件一致）

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 竞争性谈判文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、谈判响应函

致：江苏国信政府采购服务中心有限公司：

根据贵方的SY2022-100-HW-JT号谈判文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表我方              （供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：     年    月    日

五、开标一览表

| 项 目 编 号 | SY2022-100-HW-JT |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 江苏医药职业学院司法鉴定所实验试剂和耗材采购项目 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 项目实施时间（工期）： |  |

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

六、谈判响应报价表（首轮报价表）

项目名称：江苏医药职业学院司法鉴定所实验试剂和耗材采购项目

项目编号：SY2022-100-HW-JT

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一轮报价： ￥： 人民币（大写）： 圆整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

价格构成或报价要求：

1.所有报价均用人民币表示。运输、设备、安装、培训、税金和保险等费用以及采购文

件规定的其他费用均应包含在报价中。

2.此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次谈判中的最后报价。

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

谈判供应商全称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附件2

残疾人福利性单位声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：      年    月     日

注：投标人非残疾人福利性单位可不提供。

附件3

监狱企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：          。

本公司为参加（ 项目名称  ） （项目编号：         ），采购活动提供

本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月     日

说明：监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件4：最终报价表

SY2022-100-HW-JT采购

最 终 报价和说明

项目名称：江苏医药职业学院司法鉴定所实验试剂和耗材采购项目

大写：                            小写：

特别说明：最终报价须小于或等于投标报价

项目说明：

服务承诺：

其他说明：

法人或授权代表人（签字）：

身份证号码：

单位全称：

二〇二二年十一月  日

七、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 （应按实际填写，不得 照抄要求) | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答，不得直接复制粘贴采购要求，否则将视同为未实质性响应。

法定代表人或授权代表签字：

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、竞争性谈判文件要求提供的或投标人认为需要提供的其他材料

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时关注“江苏医药职业学院网”中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

附件5：《投标报名确认函》

投标报名确认函

江苏国信政府采购服务中心有限公司 ：

我公司在江苏医药职业学院网浏览到江苏医药职业学院司法鉴定所实验试剂和耗材采购项目的招标信息，经公司研究决定于    年    月    日参加该项目的投标报名。联系方式如下：

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号 |  |
| 报名人 | 姓 名 |  | 身份证号 |  |
|  | 办公电话 |  | 手 机 |  |
|  | 联系邮箱 |  | 联系地址 |  |
| 投标人承诺 | 1、我单位完全符合采购公告中的投标人资质要求及具备响应本次采购的基本能力； 2、我单位在获取采购文件后，严格按采购文件的约定编制投标文件并准时参加本次采购的投标。如我单位不参加本次投标，将在竞争性谈判文件中约定的时间内以书面方式（盖章，可通过电邮方式）告知贵司。 3、我单位对政府采购活动事项有疑问的，将仅以电子邮件方式向贵司提出询问，我单位(电子邮箱： )与贵司的电子邮件（gx19962391798@126.com）来往作为我单位询问及贵司答复的唯一有效依据，并认可贵司不承担电话问答的有效性。 4、我单位在投标前，将及时登陆“江苏医药职业学院网”及与贵司联系的邮箱，并会完全知道本次采购的所有信息（补充公告等）。 如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，视同我单位自愿放弃，并承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

特别说明：本表是本次采购与投标人联系（通知等）的重要途径，请务必准确填写。如投标人未能提供准确信息，因此产生的后果由投标人承担。

投标人（盖章）：

日期：    年   月  日