- 竞争性磋商文件

项目编号：SY2023-021-HW-JC

项目名称：西园7、8、10号学生公寓物联网

智能门锁采购项目（二次）

采购人：江苏医药职业学院

代理公司：江苏国信政府采购服务中心有限公司

2023年7月6日

总 目 录

第一章  竞争性磋商采购公告…………………………1

第二章  磋商须知………………………………………4

第三章  合同条款及格式………………………………14

第四章  项目需求………………………………………24

第五章  评审方法和评审标准…………………………30

第六章  竞争性磋商响应文件格式……………………33

- 第一章  竞争性磋商采购公告

项目概况

西园7、8、10号学生公寓物联网智能门锁采购项目（二次）的潜在供应商应在江苏国信政府采购服务中心有限公司获取竞争性磋商文件，并于2023年 7 月 17 日下午15:00时（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：SY2023-021-HW-JC

2.项目名称：西园7、8、10号学生公寓物联网智能门锁采购项目（二次）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：36万元

5.最高限价：36万元

6.采购需求：本项目拟在江苏医药职业学院西园7、8、10号学生公寓门锁采购306套二维码物联网智能门锁，配套设施包括：智能网关、门锁管理系统、交换机、网络布线、系统对接等，实现一卡通刷卡和二维码扫码两种开门方式，通过信息中心身份统一下发统一管理，对出入人员进行安全有效地控制和身份识别，能用智能方式代替传统的人工查验证件、大大提高管理工作效率，降低劳动强度，并在保障学生财产、人身安全、生活秩序等方面起到重要作用（具体设备数量以校方实际需求为准），具体内容及要求详见项目需求。

7.合同履行期限：在合同签订后50日历天内安装、调试结束，并交付使用。

8.本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

(1)未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 三、获取磋商采购文件

时  间：2023年 7 月 7 日至2023年 7 月 13 日17:30时前（5个工作日）

地  点：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

联系人：黄 玫

电  话：0515-88265199，19962397998

方  式：凡符合资格要求且自愿参加本项目的供应商应于规定时间内将《投标报名确认函》（详见附件）、法人委托书和营业执照扫描件通过电子邮件方式发送至邮箱：gx19962397998@126.com。（注：报名邮件、附件资料请以“SY2023-021-HW-JC+单位名称+联系人+手机号码”命名，报名成功的投标单位在报名相关资料费交纳后将会收到本项目的电子版竞争性磋商文件）。逾期报名的不予接收，文件工本费：400元/份，售后不退。

注意事项：有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏医药职业学院网”发布的更正公告信息。

- 四、响应文件提交及投标样品递交

文件及样品接收时间：2023年 7 月 17 日下午14:30时（北京时间）；

文件及样品接收截止时间：2023年 7 月 17 日下午15:00时（北京时间）；

文件及样品接收地点：江苏医药职业学院（盐城市解放南路283号）行政楼210室；

- 五、开标有关信息

开标时间：2023年 7 月 17 日下午15:00时（北京时间）；

开标地点：江苏医药职业学院（盐城市解放南路283号）行政楼210室。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

响应文件正本1份，副本4份，电子档1份(响应文件电子版须以U盘形式进行存储并随投标文件一并密封包装递交）。

- 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏医药职业学院

地    址：盐城市解放南路283号

联 系 人：刘老师

联系电话：0515-88550311

2.采购代理机构信息

名    称：江苏国信政府采购服务中心有限公司

地    址：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

联 系 人：朱春燕

联系电话：18961968889

3.项目联系人

联 系 人：黄老师

联系电话：18762399229

4.提醒

对项目需求部分的询问、质疑请向项目联系人提出，由项目联系人负责答复；对项目竞争性磋商文件其他部分的询问、质疑向采购人提出。

- 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

- 一、总则

- 1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

- 2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

- 3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 4.参加磋商费用

参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏国信政府采购服务中心有限公司（以下简称：采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 6.磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在“江苏医药职业学院网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

特别提醒：招标人会根据招标需要，可能会不定期在“江苏医药职业学院网”发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各供应商自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由供应商负责。

- 7.磋商文件的解释

本磋商文件由采购人和采购代理机构负责解释。

- 二、磋商响应文件的编制

- 1.磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。（另请提供电子标书<U>盘一份，U盘中含响应文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

- 2.响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 3.参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

- 4.项目需求响应方案

4.1提供为完成本项目的技术方案及服务保障。

4.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

4.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

- 三、响应文件的递交

- 1.响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝。

- 2.响应文件开启时间

2.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

- 3.迟交的响应文件

3.1采购代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

- 4.响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 5.磋商响应有效期

5.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、磋商与评审

- 1.磋商仪式

按规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购人或采购代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

- 2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 4.评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

- 5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

- 6.磋商程序及评审方法和标准

- 6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终技术方案及服务保障或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的技术方案及服务保障或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库﹝2015﹞124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.1.4各供应商最后报价结束后，如磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在项目评审过程中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 6.2评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

- 6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 五、成交

- 1.确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将在“江苏医药职业学院网”发布成交结果公告，公告期限为一个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

- 2.质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人、采购代理机构有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人、采购代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

- 六、合同签订相关事项

- 1.签订合同

1.l成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五天内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.履约保证金

2.1在签订合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金（请将履约保证金汇款凭证发送至QQ邮箱：532223373@qq.com），具体金额为中标价的5%。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金，履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还。

2.2履约保证金专户帐户信息

单位名称：江苏医药职业学院

开户行名称：建行盐城市城南支行

银行帐号：32001735038052500575

地    址：江苏省盐城市解放南路283号

电    话：0515-88550311

2.3如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或放弃中标、或被查实存在影响中标结果的违法行为、或其他供应商对招标项目的质疑（投诉）成立、或拒绝遵守竞争性磋商文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同、或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

2.4履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还，（凭“保证金请退函”到学校国资处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

- 七、招标代理服务费

1.供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏国信政府采购服务中心有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2．招标采购代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文件规定的收费标准×40%（如低于3000元的，按3000元计取）。乙方完成项目招标采购后，招标代理服务费由中标（成交）供应商支付。

- 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

项目编号：SY2023-021-HW-JC

项目名称：西园7、8、10号学生公寓物联网智能门锁采购项目（二次）

甲方：

乙方：

根据我国《民法典》、《政府采购法》及其他法律、法规的有关规定，为明确甲、乙双方在西园7、8、10号学生公寓物联网智能门锁采购项目过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

一、项目名称：西园7、8、10号学生公寓物联网智能门锁采购项目（二次）

二、项目地点：江苏医药职业学院（盐城市解放南路283号）。

三、采购范围及内容：西园7、8、10号学生公寓物联网智能门锁采购项目，包括设备和软件的采购、供应、安装、调试及售后等相关伴随服务，具体内容及要求详见本合同及投标承诺。

四、合同价：人民币    元整（¥     ），本合同价是指乙方为完成竞争性磋商文件、磋商响应报价表中确定的所有内容，乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用（含全套设备、附件、配件、辅材、技术资料等）、软件费用、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、数据和网络的整合费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

注：①乙方已充分考虑人工、材料、生产、供货周期等一切导致货物上涨的风险因素，并考虑了甲方要求分批供货而导致货物价格波动的风险，其一切风险均由乙方自行负责。

②如合同履行过程中根据现场实际情况货物数量增加或者减少，以经甲方核实认定后的货物数量为准调整合同价。调整部分数量的综合单价按乙方投标时响应文件中所报的货物综合单价为准。

五、货物的要求

5.1货物应按照竞争性磋商文件要求及投标承诺供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的货物，并需对响应文件涉及到专利负责，保证在任何情况下，不伤害甲方利益。

5.2货物标准、规范：所供货物的质量、型号、品牌、技术要求及性能应满足竞争性磋商文件要求及投标承诺，若竞争性磋商文件及投标承诺中无相应规定，则应符合相应的国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准。

5.3乙方所供货物品牌必须为投标承诺的品牌，如在安装时乙方因种种原因而无法购买的，甲方有权直接采购其品牌，采购费用由乙方承担支付，如乙方拒绝支付或不能及时支付的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

5.4乙方在货物供货时要充分考虑相关验收规范要求，若因货物原因造成不能通过验收，乙方应承担相应全部责任。

六、技术要求：详见本合同附件及投标承诺。

七、专利权和货物相关的更改要求

7.1乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

乙方应保证响应文件、资料及合同的履行均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担。

7.2本次供应的货物应为完整的货物及所相关的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除部分货物、功能及其服务，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。甲方就部分货物及其功能作修改时，乙方应予以充分配合。

7.3在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范作出调整，或货物的技术有了较大的更新，乙方应相应地更改所供货物的相应部件，所发生的费用应予以相应的增减。

八、合同履行期限

乙方必须在合同签订后50日历天内安装、调试结束，并交付使用。

九、交货方式

9.1乙方在接到甲方书面通知之日起三日内，派有关技术人员勘测本合同项目的货物安装现场。

9.2根据竞争性磋商文件要求和投标承诺，待合同所供货物由乙方按期、按质、按量供货及安装、调试完毕，经过验收合格（达到甲方可投入运行条件）并提供相关文件后，甲、乙双方办理正式移交手续并以次日起开始计算质量保修期。

9.3供应的货物到本项目安装现场，由甲方组织有关人员对其进行现场清点和检查外观质量后，乙方负责卸放至甲方现场指定场地或仓库，并由乙方负责看管，这种清点和检查仅为甲方确认乙方履行合同如期交货，而货物卸放至甲方指定场地或仓库前甲方不承担其保管责任。

十、延期交货

10.1乙方应按照甲方规定的时间要求安装、调试结束和提供服务。

10.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时安装、调试结束和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时安装、调试结束和提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长安装、调试结束和提供服务时间。

10.3如果乙方毫无理由地拖延安装、调试结束和提供服务时间，甲方有权扣除乙方履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同，并承担相应的法律责任。

十一、付款方式

11.1验收合格后付至合同总价的60%；审计后付至审计价的80%；验收合格后二年内付至审计价的95%；余款在验收合格五年后一次性无息付清。以上付款均以人民币通过银行支付,付款前需提供我校财务处认可的增值税发票。

11.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、检验与验收

13.1在交货前，乙方应对货物的质量、性能、型号、技术要求（参数）、品牌、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份能说明货物符合合同规定的证明。

13.2货物到现场，甲方可委托具备该货物检测能力的检测机构对其质量进行检测，其检测费由甲方承担。

13.3货物运抵现场后，甲方将对货物的技质量、性能、型号、技术要求（参数）、品牌、数量等进行初步检验（或取样送检），如发现货物的质量、性能、型号、技术要求（参数）、品牌、数量等与竞争性磋商文件要求和投标承诺、国家现行的相关规范标准及有关部门颁布的较高标准不符时（或检测不合格时），乙方应按甲方规定的时间内将货物运出安装场地，重新采购符合要求的货物，并承担由此发生的一切损失和责任，由此延误的工期不予顺延【如乙方不服从或拒绝按甲方要求的时间运出安装场地，甲方有权单独采购符合要求的货物，其一切费用均在乙方款项中扣除】。甲方根据当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

13.4货物的检验与验收标准按竞争性磋商文件要求和投标承诺、国家现行的相关规范标准及有关部门颁布的较高标准执行，并通过相关部门的验收。

十四、安装与调试

14.1安装地点：甲方指定位置。

14.2安装人员：乙方应指派有经验的技术人员到现场负责货物安装，甲方对于不能胜任工作者，有权要求乙方调换，费用由乙方负责。

14.3乙方应在准备部署本货物1周前，向甲方提供安装、调试的进度计划表和安装作业措施计划。

14.4安装、调试期间，乙方负责组织专业技术人员进行货物安装、调试，甲方将提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

14.5乙方负责货物的安装，承担与安装项目相关的一切费用（包括食宿等费用）。

14.6安装完毕的货物及其环境应清理干净。

14.7乙方详细进行技术交底，详细讲解操作规程、性能、功能及有关注意事项等。

十五、质量保证和售后服务

15.1按合同定期到货和安装，安装前乙方需把货物技术文件资料（含安装说明书及使用说明书）报甲方审核。乙方应保证其提供的货物技术文件资料完整清晰、准确无误，并能满足货物的检验、安装、调试（含试运行）、验收试验、运行和维护的需要以及本合同的规定。

15.2在质量保修期内，除责任事故外，货物实行“三包”，免费质量保修期为五年（自验收合格之日起）；乙方对货物出现的各类故障应及时提供免费维修服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应及时免费更换。

15.3乙方须提供热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受甲方提出的各种技术问题，并在24小时内提出解决方案。乙方在质量保修期内的工作应包括对所有货物每季度至少1次的常规巡检服务，及时发现和排除潜在问题或系统功能隐患，保证系统的稳定运行。

包括但不限于以下内容：

货物运行的日常监控，及时发现和排除故障，保证一线技术支持人员7×24小时的售后服务。

各联网接入机构货物运行日常监控，及时发现和排除故障，解决故障。

提供中心端的数据备份与恢复服务。

需要每日对接入机构采集数据质量的监控，每月产生采集数据的质量分析评估报告，并对问题进行跟踪解决，促使数据质量不断提高。

15.4货物质量等级为“合格”，并符合竞争性磋商文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门颁布的较高标准；否则，乙方应无条件更换。项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准；否则，乙方应无条件整改。

15.5所有货物必须是优质品，要求有厂家出具的质量合格证（或权威部门检测报告）和证明书。乙方均应按投标承诺的品牌及型号进行采购。

15.6乙方应保证所提供的货物、材料是完整的、全新的、未使用过的、技术上先进和成熟的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合竞争性磋商文件要求和投标承诺、国家现行的相关规范标准、有关部门颁布的较高标准及合同规定的质量、性能、型号、技术要求（参数）、品牌、数量的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保修期内，乙方应对由于货物的工艺、材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

15.7如果货物的质量、性能、型号、技术要求（参数）、品牌、数量等与合同不符，或在规定的质量保修期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，并提出索赔。

15.8乙方须具备较高的售后服务能力，货物出现故障时，乙方须积极响应。在质量保修期内，乙方须建立24小时报修电话。如果出现质量、技术问题，甲方通过电话通知乙方，乙方接到报修电话后，在10分钟内作出响应，在4小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务，并尽快修复故障。一般问题应在3小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过12小时解决。

注：在质量保修期内，乙方应免费向甲方提供所有货物维保（所有硬件5年内免费提供、更换电池）和升级的服务（所有软件5年免费保修升级，乙方须无条件完成），在货物维保和升级时，乙方应派遣专业技术人员到现场提供服务；

在质量保修期满后，实行有偿终身上门维保和升级服务，可合理收取相关费用（乙方和甲方将在双方的合作情况的基础上协商确定）。如设备需异地维修，乙方应向甲方提供临时代用设备。

15.9由于乙方责任并按合同要求乙方进行现场服务时，若乙方未能在规定时间内到达现场，或乙方在接到甲方电话通知后12小时内未反应（超过12小时起，即按一天计算），则每推迟一天乙方向甲方支付人民币2000元的违约金。

15.10若货物在质量保修期内因乙方责任出现十分严重的缺陷，则质量保修期将自该缺陷修复后开始重新计算。

15.11在质量保修期内，如发现乙方提供的货物有缺陷，不符合合同规定时，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即修复或更换货物，最长不超过两周，并承担由此产生的货物费、安装费（含运费）、保险费等一切费用和按合同有关条款的规定进行赔偿。

15.12乙方为甲方的技术人员、操作人员免费提供培训，并免费提供详细的培训资料。

15.13为了保证项目的质量，提高投资经济效益，乙方可对本项目设计不合理的部分做优化设计，但优化方案和价格均需征得甲方同意和认可。

15.14货物供应到现场后，经甲方验收合格后，方可安装。甲方有权取样送检，如检测不合格，应无条件退场，乙方承担一切经济损失和检测费用。

15.15乙方免费派遣有工作经验、身体健康和称职的技术人员到现场提供技术服务，并安排甲方技术人员、操作人员在货物运行地点、安装和调试（含试运行）现场进行技术培训（包括操作、保养、维修等）。

15.16非甲方原因，质量整改所发生的费用不予增加，工期也不予顺延。

15.17所有货物必须都有厂家铭牌，货物必须与铭牌一致，甲方拒绝贴牌货物。如乙方采用贴牌货物，一经发现取消其中标资格、终止合同，履约保证金不予退还（如给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿），并承担相应的法律责任。

十六、培训

16.1乙方需组织对操作人员进行至少一天的现场集中培训；

16.2培训时，由乙方负责提供完整培训材料和详细操作指南；

16.3除现场培训外，乙方应利用网络、电话等通讯手段，提供远程培训服务。

十七、索赔

17.1如对照国家标准或当地质检部门或第三方机构出具的检验结果证实其货物的质量不合格或达不到招标要求的，则甲方有权要求乙方进行无条件更换，且根据国家标准或当地质检部门或第三方机构出具的检验结果向乙方提出索赔，并从货款中扣除赔偿费，但赔偿费的最高限额为合同价的10%。

17.2在根据合同规定的质量保修期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任的，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

17.2.1乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、误工费以及为保证退回货物所需的其他必要费用。

17.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲、乙双方商定降低货物的价格。

17.2.3用符合质量、型号、品牌、技术要求（参数）和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。甲方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保修期。

17.3如果在甲方发生索赔通知后15天内，乙方未作辩论或未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后15天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第17.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十八、违约赔偿

18.1除本合同第十九条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间安装、调试结束和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费（按每拖延一日，承担合同价的1%金额赔偿费计算），但违约赔偿费的最高限额为合同价的15%，如果乙方在达到最高限额后仍不能安装、调试结束和提供服务，甲方可终止合同，且履约保证金不予退还。

18.2甲、乙双方均应遵守本合同约定，若任何一方违约，违约方应按《中华人民共和国民法典》和本合同的约定承担其违约责任，赔偿因其违约给守约方造成的损失。

18.3若乙方延迟竣工和提供服务时间超过三十日，或经安装、调试、修正后，乙方提供的货物不能正常使用或达不到乙方货物说明书中的描述的技术功能和技术标准，甲方有权解除合同；解除合同不影响违约金条款执行及损害赔偿的追索。

18.4除因不可抗力因素外，若任何一方在其他方没有违约的情况下要求终止合同，必须征得其他方的书面同意，否则需向其他方支付合同金额30％的违约金。

十九、不可抗力

19.1任何一方在本合同的任何执行阶段，因动乱、暴乱、火灾、水灾、风暴、爆炸、战争、政府行为、地震或任何其他两方不能预见、不能避免并不能克服的因素而没能履行其本合同全部或部分义务时，甲、乙双方之义务应暂时相互冻结，同时甲、乙双方应尽力避免损失的扩大。

19.2受不可抗力影响的任何一方在不可抗力事件发生15日内，取得有关该不可抗力事件的证明文件（如政府通告的复印件）提交另两方确认。甲、乙双方同意，可凭此证明文件免除全部或部分相关责任。

二十、履约保证金

本项目履约保证金为合同价的5%，即人民币   元整（¥:   ），由乙方在签订合同前以转帐或电汇或网汇形式汇转至甲方指定帐户，于本项目安装、调试结束并验收合格后无息退还。

鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

二十一、争议：甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向项目所在地人民法院起诉。在诉讼过程中，除提交诉讼的争议部分外，合同其余部分继续履行。

二十二、违约终止合同

22.1甲方在乙方违约的情况下，如果：

22.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内完成项目安装、调试（含试运行）并交付甲方验收。

22.1.2如果乙方未能履行合同规定的其他义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后15天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

22.2在甲方根据上述第22.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

二十三、转包和分包

23.1甲方不允许乙方将本项目转包给任何第三方，否则，甲方有权终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。转包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任，从到期的合同款中扣除。

23.2未经甲方同意，乙方也不得采用分包的形式履行合同，否则，甲方有权终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任，从到期的合同款中扣除。

二十四、其他

24.1货物在安装过程中，乙方应负责现有资源的整合、调试（含试运行），还应负责对货物进行免费维保、升级等服务，确保货物顺利运行。

24.2货物在安装、调试（含试运行）、整合、正常运行及升级过程中，乙方必须确保信息的安全性和保密性，如因乙方提供的货物在安装、调试（含试运行）、整合，正常运行及升级过程中造成了信息泄密，一切责任（经济和法律责任）均由乙方承担，甲方有权无条件终止合同，由此给甲方造成损失的或其他负面社会影响的，甲方将依法追究乙方的法律责任。

24.3乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任，工期不顺延；乙方已到项目现场踏勘以充分了解项目情况及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。

24.4本项目乙方必须采用成熟可靠、运行稳定的货物，并提供完善的服务。

24.5安装期间所有安全、消防、市容保洁、环境噪声、成品保护、治安保卫、文明安装均由乙方负责，非甲方原因发生的一切问题和责任与甲方无关，费用由乙方自理。

24.6乙方在安装过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。

24.7乙方进场后，必须服从甲方的统一调度和指挥。如出现不服从管理现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。

24.8本项目价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

24.9本项目竞争性磋商文件和响应文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

24.10在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的货物和材料无条件供甲方使用，其货物和材料价值待人民法院判决后，如有剩余，在判决生效后7天内支付。

A.不同意本项目合同条件；

B.停工或拖延安装进度或影响安装质量；

C.要挟甲方提高合同价款；

D.要挟甲方给予某种补偿；

E.自认合同付款比例和时间。

24.11所有货物均由乙方自行组织采购，凡由乙方采购的货物，乙方应按照设计和有关标准、竞争性磋商文件要求采购，向甲方提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对货物质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。

24.12本项目质量确保达到国家合格标准，且要求一次检测合格，检测不合格者，必须无偿修复至合格，非甲方原因，质量整改期间工期不顺延。

24.13合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由甲、乙双方协商一致，并签署书面的合同修改书。若未协商一致并形成书面文件的，则继续履行本合同约定。

24.14合同生效及其他：

24.14.1本合同共一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

24.14.2如需补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24.14.3合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。

- 第四章  项目需求

- 一、项目概况

我校西园7、8、10号学生公寓门锁采购306套二维码物联网智能门锁，配套设施包括智能网关、门锁管理系统、交换机、网络布线、系统对接等，实现一卡通刷卡和二维码扫码两种开门方式，通过信息中心身份统一下发统一管理，对出入人员进行安全有效地控制和身份识别，能用智能方式代替传统的人工查验证件、大大提高管理工作效率，降低劳动强度，并在保障学生财产、人身安全、生活秩序等方面起到重要作用。具体内容包括：

1.物联网智能门锁系统联网管理及控制；

2.可以调取开门人的实时数据；

3.能实现与一卡通的联合通用；

4.数据实时下发，网络不通时可本地保存，即时上传；

5.新生报到、老生离校、寒暑假临时住宿，都能相应的变化其权限；

6.学生换卡、补卡、办理入住、调宿、退宿手续，开门权限同步生效；

7.系统平台可实时显示每个宿舍门锁设备的状态；

8.当出现非法开门等异常情况出现，系统可发出报警，同时启动相应系统的联动控制；

9.对学生信息、门锁状态、刷卡记录等进行查询、统计、报表导出；

10.系统可支持二维码开锁并与校园一卡通系统对接；

11.每个网关必须能够独立工作，单个网关出现故障不会影响其他网关正常运行；

12.网络不通时可以使用本地授权方式给门锁进行授权。

- 二、技术指标参数要求：（本项目核心产品：二维码联网门锁 ）

| 序号 | 名称 | 主要技术需求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二维码物联网智能门锁 | - 投标时需提供门锁样品，刷卡+扫码+密码+钥匙开门 1.行业标准：符合《电子防盗锁》（GA374-2019）标准，附证书； ★2.前后面板：采用厚度≥1.5mm的304不锈钢钢板整体冲压一体成型，为防腐蚀防破坏，要求主体部分为304不锈钢材质； 3.304不锈钢锁体： ★（1）6068标准防盗门电子锁体；锁舌均为304不锈钢精密铸造；锁体必须与学校现有门扇完全匹配，门锁安装完毕后门扇需保持原有外观不得改变； （2）6068锁体配备开门检测门磁，采集门锁开启和关闭状态； 4.超稳定锁体结构：固定螺钉≥7个； ★5.把手：304不锈钢材质，转动灵活，能准确复位； 6.锁芯： （1）C级铜制锁芯，技术开锁时间大于270分钟； （2）锁芯采用真插芯，钥匙孔位于锁面板表面； 7.适应门厚：35mm——100mm； ★8.开门方式：扫码+卡片+钥匙+web平台远程开门； 9.二维码模块结构： ★（1）前面板内置嵌入式二维码模块，二维码模块要求带工作状态指示灯。支持手机扫码开锁：用手机上的身份动态二维码对准锁二维码模块，以正扫（扫手机上的二维码）方式扫描，实现开锁，开锁时间小于3秒，可以根据权限设置为单次有效开锁； ★（2）二维码扫码在光线较暗的情况下也可实现正常操作； 10.通信方式：无线通信； 11.欠压提醒：具备电池电压不足时，门锁提供语音报警“电量低请更换电池”当电池电量不足时（<4.8V），开门有欠压提示，首次欠压提示后还能开门100次以上； 12.钥匙开门告警：钥匙开门具有单独记录，在系统有告警显示； 13.刷卡开门响应时间：小于1秒（根据用户需要配置）； 14.驱动方式：高速直流电机，节能省电，经过100万次严格测试，性能稳定无障碍； 15.数据存储：单把门锁至少支持200用户（每个用户最多3张卡）；当网络不通时，能够支持脱机正常使用，另外系统能脱机存储至少1000条开门记录，记录可采用循环覆盖方式存储；掉电数据永久保存； 16.工作电源： （1）6V；4节1.5V碱性电池，使用时长≥12个月； （2）支持Micro-USB接口临时供电。 17.门锁状态采集：包括但不限于刷卡流水，门锁状态，电池电量； 18.证书： （1）智能门锁具备可视化前端管理功能，提供物联网智能门锁软件著作权登记证书、软件产品登记测试报告复印件； （2）智能门锁提供中国合格评定国家认可委员会认可的带有CNAS或CMA标志的检测复印件； （3）智能门锁具备防尘防水能力，经过第三方检测机构测试并出具提供不低于IP52测试报告复印件； 19.时钟：通过网络自动校时； 20.门锁品牌：与智能门锁管理平台为同一品牌； - ★21.开门验证方式：为了避免手机卡模拟开门等安全隐患，要求智能门锁读取我校一卡通内容进行验证，不能采用序列号验证模式。 | 306 | 套 | 核心 产品 |
| 2 | 智能网关 | 门锁通讯网关 1.物联网协议：无线通信协议； 2.设备功耗：满负荷工作功耗≤5W； ★3.架构方式：采用三级架构，门锁无线连接智能网关，智能网关网线直连校园网，单台网关故障不得影响其他网关或门锁的正常使用； 4.管理方式：支持平台统一集中管理，具有软件著作权，提供证书复印件； 5.网关品牌：为保证兼容性与统一管理，要求与智能门锁同一品牌。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 智能门锁管理系统 | 实时上传最新发生事件记录，确保系统整体实时性能；实时监控门锁的开关状态、电池电量、信号强度等；便捷移动互联：查看门锁开关状态，人员进出情况，陌生人开门告警，实现安防监控的全面升级；详细记录了各门锁的开关时间，门锁状态，门锁故障等信息，可按时段、部门等条件对各类信息进行分析处理，实现大数据管理需要；便捷的权限管理：通过网络实现补卡、数据上传、下发权限等操作，方便快捷。可按区域、楼栋、层级等来灵活进行开门权限分配。 1.门锁管理系统采用B/S架构，免安装，可远程维护，符合现代化信息建设整体规划; 2.智能门锁管理软件通过数据中心统一数据库平台，实现各类业务数据信息实时、直接共享，不允许各应用软件系统间直接进行程序模块的调用、参数传递，以避免各应用软件系统间相互依赖; 3.具有自主知识产权，并提供具有智能门锁管理软件著作权证书复印件; 4.单击片区可显示不同楼栋详细情况，如楼栋名称、楼栋编号、楼栋房间总数、楼栋入住情况、建筑类型等；单击楼栋可显示不同楼层详细情况，如楼层名称、楼层编号、楼层房间数、楼层入住情况等信息；单机楼层可显示不同房间详细情况，如名称、编号、别称、入住情况、入住性别等信息、系统标注每个房间在使用或空置状态; 5.统计每个片区房间使用情况生产数据，支持单选、多选所要统计的学院，支持选择不同时间段；统计每栋楼房间的已使用、未使用情况，用数据显示；统计各类房间使用数据; 6.显示采集平台、网关、门禁、门锁等各模块的设备信息; 7.门锁指令：可单选或多选设置门锁的常开、常闭、远程开锁、删除门锁密码、下发用户卡、下发用户密码、设置心跳时间间隔、设置是否休眠、设置自唤醒时间、设置低电量报警电量、设置低电量保护电量、设置电机驱动时间、设置CPU标志、禁用/启用某功能、是否启用本地指纹添加、是否上报未成功开启锁流水、更新用户ID、下发指纹录入密码、清空数据、重新初始化、锁音量等指令； 8.证书： （1）智能门锁管理平台具有非接触IC卡密钥系统，提供招标公告发布前生效的中国合格评定国家认可委员会认可的带有CNAS或CMA标志的非接触IC卡密钥系统检测报告复印件； ★（2）智能门锁管理平台生产厂家具有安全信息服务资质，提供证书复印件，并配合学校完成GB/T22239-2019信息安全技术信息系统安全等级保护2级以上要求； ★9、门锁管理系统无缝接入一卡通平台和宿管系统，实现数据同步与异动数据实时同步，实现校园卡/校园码开门（提供承诺书，并加盖供应商公章）。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 平台对接集成 | 与在建的安全防控与智能平台进行数据交互集成 1.智能门锁管理软件通过数据中心统一数据库平台，实现各类业务数据信息实时、直接共享，不允许各应用软件系统间直接进行程序模块的调用、参数传递，以避免各应用软件系统间相互依赖； 2.住户基础档案管理； 3.房间管理管理模块； 4.统计、查询、报表模块； 5.系统监控管理模块； 6.设备管理模块； 7.数据接口与融合。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 交换机 | 整机交换容量256Gbps，包转发率51Mpps，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口，管理端口1个Console口。 | 1 | 项 | 推荐品牌：华为、H3C、锐捷 |
| 6 | 综合 布线 | 含网线，电源线，套管，人工，水晶头、插线板、扎带、胶带、螺钉等辅材 | 1 | 项 | 推荐品牌：安普、东强、普天 |
| 7 | 安装 调试 | 每把门锁安装调试及旧锁拆卸收纳 | 1 | 项 |  |

- 三、特别说明：

1.为避免重复建设，便于统一管理和维护，定制与学校现有宿舍管理系统（南京新慧团信息科技有限公司V3.0）进行数据对接，实现根据入住信息（退宿自动失去权限）生成门锁权限。

2.定制与学校现一卡通管理系统Ecard-t6.0（新开普电子股份有限公司）进行数据整合对接，实现可通过校园卡、校园卡二维码进行刷卡开锁。卡片挂失、补卡、注销、新增开户等操作可自动同步卡权限数据到门锁内。

3.本项目门锁识别记录需要与学校数据中心进行对接，所提供的软硬件设备符合江苏医药职业学院信息化标准和数据标准，为后期数据整合免费提供数据接口和服务。

4.供应商承诺本项目建设的门锁管理系统与学校现有一卡通、宿管系统实现无缝对接，校方提供标准数据接口，供应商将对接承诺函附于响应文件中（承诺函需包含详细的对接方案能证明可以实现对接，否则不予采纳）。（对接承诺函格式附后）

5.必须配备足够的维修零件用于日常维修更换。

6.保修期或质保期：5年。质保期自验收合格之日起算。

7.质保要求：所有硬件5年免费保修（含提供、更换电池）、所有软件5年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。

- 四、投标样品要求：

评审委员会根据供应商须提供的门锁实物样品（二维码物联网智能门锁）

样品所有费用由供应商自行承担，中标供应商的样品将做封样处理，作为验收依据。

样品递交时间及相关注意事项：

样品递交时间：2023年7月17日15:00前。实物样品需包装及密封良好并签名加盖公章，封面需张贴本实物样品的有关标识，包括：投标单位名称、产品名称、规格、型号、封样日期、联系人及联系方式。采购人及代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。

样品递交地点：采购人指定位置。

联系人：黄老师；联系电话：18762399229；

样品的退还。联系人：黄老师，联系电话：18762399229；未中标样品在评审结束后统一由法定代表人或授权委托人自行领取退还，超过3小时未自行领取退还的，将采购人全权处置。中标人的样品由采购人进行封存，采购人应做好全工程的监督工作。

- 五、现场踏勘

供应商必须进行现场勘察，勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到服务现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。供应商自行组织现场踏勘，现场踏勘可与业主单位联系。

联系人：黄老师，联系电话：18762399229。

注：采购标的的所属行业为  工业  ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）规定的划分标准填写。

- 第五章  评审方法和评审标准

- 一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

- 二、定标原则

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，磋商小组按评审因素的量化指标评审，根据总得分高低排列各供应商次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，本项目选取1名成交候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕151号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2015]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

- 三、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 报价分 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最低的最后报价（综合折扣率）为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商报价部分得分按照下列公式计算； 其他供应商报价部分得分=（评标基准价／其他供应商报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 技术评审 | 20 | 供应商所投设备主要技术需求满足竞争性磋商文件“第四章 项目需求”的，得基本分20分；带有标★号的技术参数及要求，每有一项负偏离扣2分；未有标★号的技术参数及要求，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：①带有标★号的，须按技术参数及要求中规定的要求提供相关证明材料（并在《技术参数响应及偏离表》中标注证明材料所在页码）为准，否则视为负偏离； ②未有标★号的，须提供《技术参数响应及偏离表》为依据，否则视为负偏离。 ③《技术参数响应及偏离表》中的内容须是供应商投标设备的真实反映，供应商在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 |
| 样品 | 8 | 评委对门锁样品的材质、款式、美观度、是否齐全等方面进行综合评审。每有一处不足或缺项扣1分，扣完为止。 |
| 履约能力 | 4 | 投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，且认证范围须包含：智能锁生产相关内容，每有一个证书得2分，本项共计4分。 注：以证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台的查询结果（已失效或撤销的不得分）同时加盖投标人公章为依据，否则不得分。 |
| 业绩 | 9 | ①2020年 1 月 1 日（含）至今供应商实施过的类似项目（合同内容必须含有智能门锁）成功案例（以合同签订时间为准，提供中标（成交）通知书和合同复印件同时加盖投标人公章，二者缺一不可，合同原件备查），每提供一个有效业绩得 2 分，最高得6分。 ②上述业绩中，供应商提供业主单位的正面评价的，每提供一个与业绩匹配的正面评价得1分，最高得3分（正面评价须加盖业主单位的公章）。 本项共计9分。 |
| 质保期 | 2 | 质保期在满足文件要求的基础上每增加1年质保，加1分，最多加2分（以开标一览表中的质保期为准）。 |
| 安装施工方案 | 9 | 供应商针对本项目实际情况，提出详尽的安装施工方案，安装施工方案详细具体，充分考虑了学校公寓特点，可实施性强，得9分；方案较为详细具体，具有一定的针对性和可实施性，得7分；有相应方案，但无针对性，可实施性不够，得5分；未提供得0分。 |
| 售后服务 方案 | 2 | 供应商在项目实施地所在城市有服务网点（投标时提供网点地址、图片、房屋租赁协议或产权证明复印件并加盖公章）,或承诺中标后设立售后服务网点的（提供承诺函），得2分。 |
|  | 7 | 售后服务方案详细具体，充分考虑了学校公寓特点，可实施性强，得7分；方案较为详细具体，具有一定的针对性和可实施性，得5分；有相应方案，但无针对性，可实施性不够，得3分；未提供得0分。 |
| 培训计划 | 9 | 供应商提供的培训计划详细具体，有明确的培训大纲、培训时间安排，可实施性强，得9分；培训计划较为详细具体，基本满足文件要求，得7分；有相应培训计划但无针对性得5分；未提供得0分。 |
| 总分 | 100分 |  |

- 第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、磋商响应函

五、对接承诺函

六、开标一览表

七、磋商响应报价表

八、技术参数响应及偏离表

九、商务条款响应及偏离表

十、项目服务方案等

十一、盐城市政府采购事前信用承诺书

- 一、资信证明文件

实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附表）

文件6  法人授权书

文件7  竞争性磋商文件中规定要求提供的证明材料和磋商供应商认为需要提供的其他材料

上述要求提供复印件的材料均须加盖投标单位公章，否则资格审查资料不予以通过。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

江苏医药职业学院：

江苏国信政府采购服务中心有限公司：

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

江苏医药职业学院：

江苏国信政府采购服务中心有限公司：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                （被授权人的姓名）为我方就SY2023-021-HW-JC号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于      年    月    日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：

单位名称：

授权单位盖章：

单位名称：

地址：

日期：

身份证复印件粘贴处（正反面且须与原件一致）

- 二、资格性审查响应对照表（格式）

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

- 三、符合性检查响应对照表（格式）

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 竞争性磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

- 四、磋商响应函

致：江苏国信政府采购服务中心有限公司：

根据贵方的SY2023-021-HW-JC号磋商文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表我方              （供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：    年    月    日

- 五、对接承诺函

江苏医药职业学院：

江苏国信政府采购服务中心有限公司：

我公司郑重承诺：本项目建设的门锁管理系统与学校现有一卡通、宿管系统实现无缝对接。

具体对接方案如下：

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

- 六、开标一览表

| 项 目 编 号 | ## SY2023-021-HW-JC |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | ## 西园7、8、10号学生公寓物联网智能门锁采购项目（二次） |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 项目实施时间（供期或工期）： |  |
| 质保期： 年 |  |

填写说明：

1.开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2.开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

- 七、磋商响应报价表

项目名称：西园7、8、10号学生公寓物联网智能门锁采购项目（二次）

项目编号：SY2023-021-HW-JC

| 序号 | 货物名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二维码物联网智能门锁 |  |  |  | 306 | 套 |  |  |
| 2 | 智能网关 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 智能门锁管理系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 平台对接集成 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 交换机 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 综合布线 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 安装调试 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一轮报价： ￥： 人民币（大写）： 圆整 |  |  |  |  |  |  |

注：①供应商已充分考虑为完成全部货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用（含全套设备、附件、配件、辅材、技术资料等）、软件费用、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、数据和网络的整合费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

②此表报价非本次磋商中的最后报价。

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件1：最终报价表

SY2023-021-HW-JC采购

最 终 报价和说明

项目名称：西园7、8、10号学生公寓物联网智能门锁采购项目（二次）

项目编号：SY2023-021-HW-JC

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二维码物联网智能门锁 |  |  | 306 | 套 |  |  |
| 2 | 智能网关 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 智能门锁管理系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 平台对接集成 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 交换机 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 综合布线 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 安装调试 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计（元） |  | 最终报价： ￥： 人民币（大写）： 圆整 |  |  |  |  |  |

特别说明：最终报价须小于或等于投标报价

项目说明：

服务承诺：

其他说明：

法人或授权代表人（签字）：

身份证号码：

单位全称：

年   月   日

附件2

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年 月  日

注：

（1）标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策；

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策；

（3）中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件3

残疾人福利性单位声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕151号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。残疾人福利性单位声明函

企业名称（盖章）：

日期：年   月  日

注：供应商非残疾人福利性单位可不提供。

附件4

监狱企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2015﹞68号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：          。

本公司为参加（ 项目名称  ） （项目编号：         ），采购活动提供

本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年   月  日

- 八、技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 （应按实际填写，不得 照抄要求) | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1.按照基本技术要求详细填列。

- 2.行数不够，可自行添加。

- 3.技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

日期：年   月  日

- 九、商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 项目 | 竞争性磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件 及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：年   月  日

- 十、项目服务方案等

- 十一、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时关注“江苏医药职业学院网”中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

附件5：《投标报名确认函》

投标报名确认函

江苏国信政府采购服务中心有限公司 ：

我公司在江苏医药职业学院网浏览到西园7、8、10号学生公寓物联网智能门锁采购项目（二次）（项目名称）项目分包   （报名分包，仅有一个分包的可不填）的招标信息，经公司研究决定于    年    月    日参加该项目的投标报名。联系方式如下：

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号 |  |
| 报名人 | 姓 名 |  | 身份证号 |  |
|  | 办公电话 |  | 手 机 |  |
|  | 联系邮箱 |  | 联系地址 |  |
| 供应商承诺 | 1、我单位完全符合采购公告中的供应商资质要求及具备响应本次采购的基本能力； 2、我单位在获取采购文件后，严格按采购文件的约定编制响应文件并准时参加本次采购的投标。如我单位不参加本次投标，将在竞争性磋商文件中约定的时间内以书面方式（盖章，可通过电邮方式）告知贵司。 3、我单位对政府采购活动事项有疑问的，将仅以电子邮件方式向贵司提出询问，我单位(电子邮箱： )与贵司的电子邮件（gx19962397998@126.com）来往作为我单位询问及贵司答复的唯一有效依据，并认可贵司不承担电话问答的有效性。 4、我单位在投标前，将及时登陆“江苏医药职业学院网”及与贵司联系的邮箱，并会完全知道本次采购的所有信息（补充公告等）。 如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，视同我单位自愿放弃，并承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

特别说明：本表是本次采购与供应商联系（通知等）的重要途径，请务必准确填写。如供应商未能提供准确信息，因此产生的后果由供应商承担。

供应商（盖章）：

日期：    年   月  日